Сборник цен и расценок

по оплате работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Саранск, 2011г.

Сборник цен и расценок разработан Управлением экономики, развития предпринимательства, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск, выполняющим функции по реализации тарифной политики на территории муниципального образования городской округ Саранск согласно Положению об Управлении, утвержденному распоряжением Главы Администрации городского округа Саранск от 3.04.08г.№220-р.

Замечания и предложения просьба направлять по адресу:

43000, РМ, г.Саранск, пр.Ленина,4

Телефон 47-65-75, факс 24-75-39

Общая часть

Сборник цен и расценок (далее – Сборник) разработан в целях оказания содействия председателям домовых комитетов и председателям товариществ собственников жилья по работе с управляющими компаниями при подписании актов выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (далее – общедомовое  имущества) и предназначен для использования в практической деятельности.

В сборнике учтены замечания и предложения управляющих компаний, председателей домовых комитетов и председателей товариществ собственников жилья по разработке цен и расценок на работы (услуги) по содержанию и ремонту общедомового  имущества.

Сборник содержит цены и расценки на обязательные виды работ (услуг), выполняемые в рамках размера платы по содержанию и ремонту общедомового имущества, и дополнительные виды работ, которые собственники помещений в многоквартирном доме по решению общего собрания собственников  в целях улучшения (обеспечения) комфортности проживания в доме могут заказать управляющей компании.

Также в Сборнике приведены цены и расценки на работы (услуги), оказываемые управляющими компаниями по заявкам граждан на работы по восстановлению работоспособности коммуникационных сетей и оборудования не являющихся общедомовым имуществом (в жилом помещении).  Цены и расценки на работы (услуги), оказываемые управляющими компаниями по заявкам граждан, утверждены решением Совета депутатов городского округа Саранск от 25 декабря 2006 года №301, ежегодно обновляются с учетом инфляционной составляющей, и рекомендованы управляющим компаниям для применения в практической деятельности (см. приложение 3).

Цены (расценки) на работы по  содержанию и ремонту общедомового имущества, приведенные в Сборнике, выполнны в соответствии с Методическими рекомендациями по экономическому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда №303 от 28 декабря 2000 года.

Также в Сборнике приводится перечень и состав работ по  содержанию и ремонту общедомового имущества.

В основу расчета цен  и расценок приняты:

-  тарифная ставка работника 1-го разряда в размере 3950 рублей;

-  межразрядные коэффициенты согласно Единой тарифной сетки оплаты труда в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- нормы времени на выполнение работы согласно Рекомендациям по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда №139 от 9 декабря 1999 года.

Нормы времени на производство (выполнение) ремонтных работ учитывают затраты времени на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, получение материалов, инструмента и приспособлений, погрузку на транспортные средства и выгрузку на объекте (рабочей зоне) со складированием, установку и перестановку подмостей и приспособлений, периодическую очистку рабочего места от мусора и отходов и транспортировку в установленное место на расстояние до 50 м, перемещение и подноску материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 м.

Цены и расценки, приведенные в Сборнике, служат ценовой ставкой  для определения стоимости работ по содержанию и ремонту общедомового имущества и отражают:

- трудозатраты (заработную плату, накладные и рентабельность);

- накладные расходы в размере 25%;

- сметную прибыль (плановые накопления)  в размере 3%.

Стоимость материальных ресурсов принимается дополнительно по данным управляющей компании. При этом стоимость материальных ресурсов не должна превышать максимальную стоимость строительных материалов, конструкций и изделий, установленную постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 31 декабря 2010 года №3771 (см. таблицу 5), и (или) средней цены материальных ресурсов приведенной в расчетном материале по стоимости строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия.

Сборник включает следующие разделы:

-  требования по содержанию и ремонту общедомового имущества;

- цены и расценки на работы по содержанию и ремонту общедомового имущества;

-  состав работ по содержанию и ремонту общедомового имущества;

-    укрупненные нормы уборки по содержанию общедомового имущества.

# 1. Правовое обоснование размера накладных расходов

# и плновых накоплений, применяемых при расчете стоимости (цен и расценок) работ (услуг) по содержанию и ремонту общедомового имущества

# 1.1. Накладные расходы

# При  расчете  стоимости  работ ресурсным методом по программе «Win-РИК» накладные расходы в расценках учитываются исходя из плановых затрат строительных организаций с учетом обеспеченности организации строительной техникой, удаленностью объекта капитального строительства от производственной базы организации и мощностей строительных работ (Методические рекомендации о порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве (в редакции письма Минстроя РФ от 13.11.96г. №ВБ-26/12-368).

# В обязанности управляющих организаций,  согласно договору на управление многоквартирным домом, входит обеспечение работ по обслуживанию и ремонту общедомового имущества, заключение договорных отношений на поставку коммунальных ресурсов, привлечение иных специализированных организаций по оказанию услуг (работ) по эксплуатации общедомового имущества, выполнение заявок граждан, формирование плановых работ на основании обследований многоквартирных домов, формирование предложений по тарифам на жилищные услуги и т.д.

Кроме того,  статьей 154 ЖК РФ определена структура платы за жилое помещение, включающая плату за содержание и ремонт общедомового имущества, а также плату за услуги по управлению многоквартирным домом.

Таким образом, расходы управляющих компаний по их содержанию должны  учитываться по строке управление многоквартирным домом.

В силу вышеизложенного, величина накладных расходов, учтенная при составлении смет ресурсным методом, не может быть применена  при составлении смет по текущему ремонту общедомового  имущества.

Действующим законодательством в части формирования себестоимости (цены, тарифа) на работы и услуги накладные расходы подразделяются на производственные (непосредственно связаны с обслуживанием и организацией производственного процесса) и непроизводственные расходы (возникают вследствие содержания администрации организации и общего управления ее деятельности).

Поэтому расходы управляющих организаций распределены  следующим образом:

-   75% на управление многоквартирным домом;

- 25% на содержание и ремонт общедомового имущества в виде ощеэксплуатационных расходов.

Данное распределение явялется величиной объективной отражающей реальные  затраты управляющих компаний согласно форме статотчестности №6-Ж.

1.2. Плановые накопления

Сметная прибыль (плановые накопления) определяет расходы по налоговым обязательствам в бюджеты всех уровней, в том числе налог на имущество строительных организации, а также расходы на воспроизводство (модернизацию) оборудования и реконструкцию основных фондов.

Управляющие организации находятся на упрощенной системе налогообложения, что значительно уменьшает  налогооблагаемую базу.  При передаче функций управления многоквартирными домами управляющим организациям право собственности на имущество остается за собственником жилого помещения, которые в свою очередь в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ оплачивают налог на имущество в установленном порядке.

Кроме того, нормативная база по финансовому обоснованию тарифов (платы) на содержание и ремонт жилищного фонда, разработанная для организаций жилищной сферы, предусматривает прибыль в виде рентабельности,  определяемой как разница между суммой капитальных вложений на воспроизводство (реновацию) жилищного фонда и затратами на амортизацию, которая возмещается за счет средств собственников и нанимателей жилых помещений в многковартирном доме следующим образом:

- капитальные вложения на воспроизводство (реновацию) жилищного фонда возмещаются собственникам жилых помещений в виде субсидий на проведение капитального ремонта домов в рамках Федерального закона от 21.07.07г. №185-ФЗ «О фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- амортизационные отчисления на восстановление жилфонда фонда поступают в виде платы за наем жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма.

Учитывая вышеизложенные и принимая во внимание Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя России от 28 декабря 2000 года №303,  при формировании тарифов (размера платы) за жилое помещение на регулируемый период принимается минимальная величина прибыли в виде рентабельности (плановых накоплений) для предприятий жилищно-коммунальной сферы  составляет 3% от прямых затрат.

Раздел 1.  Требования по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества

Бремя расходов по содержанию общедомового имущества нормами Жилищного кодекса Российской Федерации возложено на собственников помещений в многоквартирном доме.

В приложении 2 к Сборнику приведен состав общедомового имущества.

Содержание общедомового имущества должно осуществляться в соответствии с санитарнымы и эксплуатационными нормами, и решение о размере платы по содержанию общедомового имущества нормами, принятое собственниками помещений в доме, не должно привести к нарушению установленных эксплуатационных и санитарных норм и к приведению в негодность  общего имущества дома.

Согласно Методическому пособию  по содержанию и ремонту жилищного фонда (МДК 2-04.2004) и  Правилам благоустройства, чистоты и порядка в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 24.04.03г. №304, к содержанию общедомового имущества многоквартирных домов предъявляются следующие требования:

-  обеспечение исправности приборов отопления;

- осуществление работ по санитарной уборке подъезда, лестничных клеток (влажная уборка, мытье лестниц, стен и окон) с периодичностью согласно санитарным нормам;

- обеспечение в чердачных помещениях, подвалах и технических подпольях температурного режима, исключающего конденсацию влаги на ограждающих конструкциях или появление плесени, путем вентиляции через продухи (окна) и исправности изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения;

- отсутствие захламления, загрязнения и затопления подвалов и тех. подполий, лестничных клеток, чердачных помещений и других мест общего пользования;

- обеспечение защиты подвалов и технических подполий в целях безопасности проживания граждан в многоквартирных домах от проникновения сторонних лиц, а также животных (грызунов, кошек и собак);

- осуществление мероприятий по дезинфекции и дератизации помещений с целью уничтожения насекомых и грызунов и не возникновению и распространению инфекционных заболеваний;

- обеспечение исправности состояния всех элементов мусоропроводов: загрузочных клапанов, вентиляционных устройств, устройств для чистки (мойки) и дезинфекции, шиберов, мусоросборных камер;

- обеспечение уборки участка этажной, межэтажной площадки под крышкой загрузочного клапана;

- обеспечение содержания и ремонта внутридомовых коммуникационных систем и оборудования, в том числе  приборов учета потребления коммунальных услуг в соответствии с действующими нормативными и техническими документами;

- проведение диагностики общего имущества и технических устройств  путем выполнения комплекса работ по поддержанию или восстановлению их исправности и работоспособности, частичного восстановления ресурса с заменой или восстановлением их элементов ограниченной номенклатуры в объеме, установленном нормативными и техническими документами;

- содержание в технически исправном состоянии вентиляционных каналов и дымоходов, обеспечение их герметичности и плотности;

- обеспечение свободного доступа к газовым, дренажных и иным колодцам, пожарным гидрантам;

- обеспечение запорных устройств на входных дверях подвалов, техподполий и техэтажей;

- осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифте;

-обеспечение бесперебойного электроснабжения общедомового электрооборудования (в том числе лифта);

- обеспечение своевременного проведения работ по подготовке здания (дома) и коммуникационных систем к сезонной эксплуатации;

- обеспечение исправности стационарного электрического освещения этажных площадок, подходов к дому;

- осуществление незамедлительного устранения аварий и неисправностей во внутридомовых и на наружных инженерных сетях и восстановление их дальнейшего функционирования;

- обеспечение ограждения зон, представляющих опасность для граждан в местах схода снега и льда с крыш домов, обнаружения аварийной ситуации.

### К организации текущего ремонта общедомового имущества (далее - текущий ремонт) предъявляются следующие требования:

### а) периодичность текущего ремонта принимается в пределах двух-пяти лет в зависимости от вида жилых зданий по материалам основных конструкций, их физического износа и местных природно-климатических условий:

| № п/п | Группы многоквартирных домом исходя из конструктивных особенностей | Продолжительность эффективной эксплуатации (лет) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до постановки на профилактический текущий ремонт | до постановки на капитальный ремонт |
| 1 | Полносборные крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях эксплуатации | 3 - 5 | 15 - 20 |
| 2 | Со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с деревянными перекрытиями; деревянные со стенами из прочих материалов при нормальных условиях эксплуатации | 2 - 3 | 10 - 15 |

### Удельный вес заменяемых элементов многоквартирных домов в процессе текущего ремонта не должен превышать уровня:

### - кровельные покрытия - 50%;

### - покрытия полов - 20%;

### - остальные конструкции и инженерное оборудование - 15% их общего объема в жилом здании.

### б) собственник помещений в многоквартирном доме (уполномоченный собственника), управляющая организация (компания) разрабатывают краткосрочные и долгосрочные программы постановки многоквартирного дома на текущий ремонт, состав и наполнение которых определяется нормативной минимальной продолжительностью эксплуатации элементов дома, и корректируются в зависимости от финансовых возможностей собственника помещений в многоквартирном доме.

### Программы текущего ремонта должны быть увязаны с программами капитального ремонта.

### в) текущий ремонт производиться без прекращения обслуживания здания, в том числе тепло-, водо-, энергообеспечения;

### г) в многоквартирных домах, намеченных в течение ближайших пяти лет к производству капитального ремонта или подлежащих сносу, при невозможности поддержания в рабочем состоянии основных конструкций и инженерных систем в ходе технического обслуживания текущий ремонт ограничивается работами, обеспечивающими техническую и экологическую безопасность проживания;

### д) текущий ремонт производится на основании плановых общих технических осмотров домов (весенний осмотр) с составлением описи ремонтных работ (дефектовок).

Плановые осмотры производятся:

- общие – осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

- частичные -  осмотр отдельных элементов здания или помещения.

### В опись ремонтных работ включаются:

### - выявленные в процессе технических осмотров дефекты и неисправности, которые должны быть устранены в ходе проведения текущего ремонта в следующем календарном году;

### - работы по предписанию территориальных органов Государственной жилищной инспекции, других органов государственного надзора, а также работы по заявкам нанимателей и собственников, не имеющие срочного характера, которые возможно выполнить в процессе производства текущего ремонта.

### В описи ремонтных работ, планируемых к производству во втором и третьем кварталах следующего года, должны включаться работы, связанные непосредственно с подготовкой зданий к сезонной эксплуатации.

### По результатам весенних осмотров должны уточняться объемы работ для зданий, ремонт которых выполняется во втором-третьем кварталах текущего года.

### Опись ремонтных работ является основой для составления сметы на выполнение текущего ремонта.

При подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период надлежит:

- устранить неисправности стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;

- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.

Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого домостроения, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла утверждаются органом местного самоуправления (по предложению управляющей организации) с учетом завершения всех работ  до 15 сентября.

Вышеуказанные требования направлены на осуществление безопасности для жизни и здоровья жильцов и соответствие запросам и возможностям потребителей, которым адресуется услуга и на осуществление  комплексности (возможности) получения не только основных, но и дополнительных услуг, создающих нормальные условия жизнедеятельности собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме.

Раздел 2. Цены и расценки на работы по содержанию и ремонту общедомового имущества  и порядок расчета платы за работы выполненные работы по содержанию и ремонту общедомового имущества

2.1. Содержание общедомового имущества

Плата за содержание общедомового имущества предусматривает:

- уборку и очистку мест общего пользования (придомовой территории, лестничных клеток, маршей, тамбуров);

- аварийное обслуживание инженерных систем;

- санобработку (дезинсекцию и дератизацию) мест общего пользования.

Структура платы за содержание общедомового имущества приведена ниже графически.

Цены и расценки на работы (услуги) по уборке и очистке придомовой территории  приведены в таблице 1 и учитывают:

- уборку территорий с усовершенствованным (асфальтобетьонным) покрытием;

-  уборку газонов при сильной и средней засоренности (к газонам со средней засоренности относятся газоны, имеющие до 70% засоренности.  При засоренности свыше 70% газоны считаются сильно засоренными).

Для каждого вида работ по содержанию и ремонту должна применяться (а при отсутствии - вновь разрабатываться) типовая технология выполнения работ. 	Периодичность работ по уборке и очистке мест общего пользования  приведены в таблице 2.

Таблица 1

Цены и расценки на работы по содержанию общедомовго имущества

| № п/п | Наименование работ | Состав работ | Единица измерения | Расценка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без стоимости материалов | Полная расценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Обязательные услуги по содержанию общедомового имущества |
| I.I. Содержание придомовой территории |
| а) Ручная уборка придомовой территории в зимний период |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки смесью песка и хлоридами | 1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 2. Сгребание снега в валы или кучи | м2 асфальтобетонного покрытия | 0,30 | 0,31 |
| 2 | Посыпка территории | Посыпка территории | м2 асфальтобетонного покрытия | 0,36 | 0,37 |
| 3 | Сдвигание свежевыпавшего снега | Сдвигание свежевыпавшего снега слоем более 2 см движком в валы или кучи | м2 асфальтобетонного покрытия | 1,22 | 1,24 |
| 4 | Очистка территории от уплотненного снега, наледи и льда | 1. Очистка территории от уплотненного снега сгребком. 2. Скалывание корки наледи ломом. 2. Сгребание снега в валы или кучи | м2 асфальтобетонного покрытия | 1,89 | 1,93 |
| 5 | Перекидвание снега и скола | Перекидвание снега и скола на свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием | м3 | 35,86 | 36,58 |
| 6 | Сдвигание снега и скола сброшенного (упавшего) с крыш | Сдвигание снега и скола в валы или кучи | м3 | 52,37 | 53,42 |
| 7 | Укладка снега в валы и кучи после механизированной уборки | Укладка снега в валы и кучи | м3 | 22,66 | 23,11 |
| б) Ручная уборка придомовой территории в теплый период |
| 8 | Очистка участков территорий от мусора | 1. Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной. 2. Сметание мусора на полосу механизированной уборки. | м2 асфальтобетонного покрытия | 0,14 | 0,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Очистка урн от мусора | 1. Очистка урн от мусора. 2. Транспортировка мусора на контейнерную площадку. | урна | 7,32 | 7,47 |
| 10 | Уборка отмосток | 1. Уборка отмосток от мусора. 2. Транспортировка мусора на контейнерную площадку | м2 отмостки | 3,32 | 3,55 |
| 11 | Подметание территории | Подметание территории, уборка и транспортировка мусора на контейнерную площадку | м2 асфальтобетонного покрытия | 0,18 | 0,19 |
| 12 | Уборка зеленой зоны от листьев, сучьев, мусора | Уборка газонов и транспортировка мусора на контейнерную площадку |  |  |  |
|  | - сильной засоренности |  | м2 зеленой зоны | 1,59 | 1,62 |
|  | - средней засоренности |  | м2 зеленой зоны | 1,05 | 1,07 |
| 13 | Уборка зеленой зоны от случайного мусора | Уборка газонов и транспортировка мусора на контейнерную площадку | м2 зеленой зоны | 0,12 | 0,13 |
| 14 | Выкашивание зеленой зоны: |  |  |  |  |
|  | - косой ручной обычной |  | м2 зеленой зоны | 0,25 |
|  | - ручной моторной косой (триммер) |  | м2 зеленой зоны | 0,27 |
| в) Механизированная уборка (зимний и летний период) |
| 15 | Очистка дорог и тротуаров от снега механической щеткой на базе трактора МТЗ-82 |  | маш./час | 304,4 |
| 16 | Очистка дорог и тротуаров шнегороторным снегоочистителем на базе трактора МТЗ |  | маш./час | 442,5 |
| 17 | Выкашивание зеленой зоны бензокосой |  | м2 зеленой зоны | 0,60 |
| 18 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | Транспортировка мусора | маш./час | 529,33 |
| I.II. Содержание лестничных площадок, маршей, тамбуров и лифта |
| 19. | Влажная уборка с подметанием лестничных площадок, маршей, тамбуров | Подметание с предварительным увлажнением | м2 убираемой площади |  |  |
|  | - при отсутствии оборудования |  |  | 0,78 | 0,8 |
|  | - при наличии мусоропровода |  |  | 1,0 | 1,02 |
|  | - при наличии лифта |  |  | 1,26 | 1,29 |
|  | - при наличии лифта и мусоропровода |  |  | 1,31 | 1,34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | Мытье окон на лестничных площадках | 1.Открывание рам. 2.Мытье рамы, переплетов, откосов. | м2 площади окна с одной стороны |  |  |
|  | - обычной конфигурации со сплошным стеклом |  |  | 4,29 | 4,38 |
|  | - со сложной конфигурации со сплошным стеклом |  |  | 7,25 | 7,4 |
| 21. | Обметание пыли (тенета) с полока | Сухое обметание пыли с потолков при помощи щетки | м2 убираемой площади | 0,95 | 0,97 |
| 22. | Мытье лестничных площадок, маршей | Мытье с периодической сменой воды | м2 убираемой площади |  |  |
|  | - при отсутствии оборудования |  |  | 1,27 | 1,3 |
|  | - при наличии мусоропровода |  |  | 1,42 | 1,45 |
|  | - при наличии лифта |  |  | 1,73 | 1,76 |
|  | - при наличии лифта и мусоропровода |  |  | 1,83 | 1,87 |
| 23. | Влажная протирка элементов лестничных клеток | Мытье с периодической сменой воды | м2 убираемой площади |  |  |
|  | - стены, окрашенные маслянной краской |  |  | 1,37 | 1,4 |
|  | - двери и дверные откосы |  |  | 2,06 | 2,1 |
| 24 | - подоконники и оконные откосы |  | м2 убираемой площади | 2,04 | 2,08 |
|  | - перила, элементы лестниц |  |  | 1,64 | 1,67 |
|  | - отопительные приборы |  | м2 площади радиатора | 2,57 | 2,62 |
|  | - плафоны, светильники |  | шт. | 0,81 | 0,83 |
|  | почтовые ящики | Мытье с периодической сменой воды | м2 площади ящика | 0,96 | 0,98 |
|  | шкафы для электрощитков и слаботочные устройства |  | м2 площади щитка | 1,22 | 1,24 |
| 25. | Подметание лестничных площадок, маршей, тамбуров | Подметание веником без увлажнения | м2 убираемой площади |  |  |
|  | - при отсутствии оборудования |  |  | 0,68 | 0,69 |
|  | - при наличии мусоропровода |  |  | 0,93 | 0,95 |
|  | - при наличии лифта |  |  | 0,98 | 1,0 |
|  | - при наличии лифта и мусоропровода |  |  | 1,07 | 1,09 |
| 26. | Мытье пола кабины лифта | Мытье с периодической сменой воды | м2 площади кабины лифта | 1,59 | 1,62 |
| 27. | Мытье скамеек, лавочек, малых архитектурных форм, турнекетных ограждений | Мытье с периодической сменой воды | м2 убираемой площади элемента | 7,25 | 7,4 |
| 28. | Удаление нечистот с техподполья |  | м3 | 254,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | Протирка указателей влажной тряпкой |  | указатель | 3,23 | 3,3 |
| I.III. Содержание мусоропроводов |
| 30. | Профилактический осмотр мусоропровода | Осмотр всех элементов мусоропровода, устранение мелких неисправностей | 1м мусоропровода | 4,04 | 4,12 |
| 31. | Уборка загрузочных клапанов | Очистка клапанов от грязи при помощи щетки с моющим раствором. | клапан | 8,87 | 9,05 |
| 32. | Влажное подметание пола мусороприемных камер |  | м2 площади камеры | 0,95 | 0,97 |
| 33. | Удаление мусора из мусороприемных камер при переносном мусоросборнике емкостью 0,75м3 | 1. Закрывание шибера или клапана мусоропровода, заполнение емкостей мусором, перемещение емкостей к месту хранения до вывоза. 2. Установление путых емкостей в камеры. 3. Подметание и уборка оставшегося в камере мусора. | контейнер | 84,63 | 86,32 |
| 34. | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | Очистка всех элементов мусоропровода от грязи и обработка дезинфецирующим раствором | 1м мусоропровода | 3,09 | 3,15 |
| I.IV. Прочие работы по содержанию общедомового имущества |
| 35. | Услуги аварийной службы | 1.Получение заявки на центральный пульт диспетчерской службы. 2. Приезд на местно аварии. 3. Локализация аварии. | в расчете на м2 жилого помещения в МКД | 0,26 |
| 36. | Санобработка (дезинсекция и дератизация) мусоропроводов, техпополья, подвальных помещений | 1.Регистрация заявки в журнале. 2.Выход на место. 3.Санобработка помещений препаратами. | в расчете на м2 жилого помещения в МКД | 0,05 |
| II. Дополнительные работы по содержанию общедомового имущества |
| II.I. Наружное освещение придомовой территории |
| 37 | Обслуживание одной светоточки | Услуги МП г.о.Саранск «Горсвет» | светильник | 184,62 |
| II.II. Работы по благоустройству придомовой территории |
| 38. | Обрезка кустарника | 1 раз в год | куст | 0,11 | 0,13 |
| 39 | Обрезка и прореживание крон деревьев вручную | 1 раз в год | шт. | 0,15 | 0,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | Вертикальная планировка грунта при подготовке территории для посева газонов | 1 раз в год | м2 | 7,26 | 7,4 |
| 41. | Посадка цветов | 1 раз в год | м2 | 2,22 (стоимость рассады берется дополнительно) |
| 42. | Ямочный ремонт твердого покрытия придомовой территории асфальтобетонной смесью | 1 раз в год |  |  |  |
|  | - вручную |  | м2 | 81,69 | 132,44 |
|  | - с использованием машин и механизмов |  | м2 | 176,32 | 227,07 |
| 43. | Рыхление приствольных кругов | 1 раз в год | м2 | 11,84 | 12,08 |
| 44. | Побелка стволов деревьев (1-2 леток) | 1 раз в год | шт. | 2,24 | 2,28 |
| 45. | Побелка стволов деревьев (3-5 леток) | 1 раз в год | шт. | 2,82 | 2,88 |
| 46. | Побелка стволов деревьев (6-8 леток) | 1 раз в год | шт. | 5,48 | 5,59 |
| 47. | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х 0,7м | 1 раз в год | шт. | 273,69 (стоимость саженцев берется дополнительно) |
| 48. | Обрезка деревьев с автовышки | 1 раз в год | маш/час | 668,65 |
| 49 | Ремонт и замена бордюрного камня | по мере необходимости | п.м. | 175,55 |
| 50. | Поливка газонов из шланга | 1 раз в год | м2 | 5,4 | 5,42 |

Расчет стоимости работ за услуги по содержанию общедомового имущества осуществляется по следующей формуле:

С= Ц * П * Q, где,

С - стоимость работ;

Ц -  цена (расценка);

П – повторяемость работ в отчетном периоде (периодичность) (таблица 2);

Q – объем выполненных работ (площадь, штук и т.д.)

Таблица 2

Периодичность выполнения работ по содержанию общедомового имущества

| № п/п | Виды работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Содержание лестничных площадок, маршей, тамбуров |
| 1.1. | Подметание лестничных площадок, маршей | ежедневно |
| 1.2. | Влажная уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров | 1 раз в неделю |
| 1.3. | Мытье пола кабины лифта | ежедневно |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок, маршей | 1 раз в месяц |
| 1.5. | Влажная протирка стен | 1 раз в год (весной) |
| 1.6. | Мытье окон на лестничных клетках | 1 раз в год (весной) |
| 1.8. | Влажная протирка элементов лестничных маршей (перил, элементов лестниц, подоконников, дверей, оконных и дверных откосов, плафонов, светильников, радиаторов, почтовых ящиков, электрощитков и силовых устройств) | 1 раз в год (весной) |
| 1.9. | Обметание пыли (тенета) с потолков | 1 раз в год (весной) |
| 1.10 | Мытье скамеек, лавочек, малых архитектурных форм, турникетных ограждений | 1 раз в год (весной) |
| 1.11. | Удаление нечистот с техподполья | по мере выброса |
| 1.12. | Влажное подметание пола мусороприемных камер | ежедневно |
| 1.13. | Удаление мусора из мусороприемных камер | по мере засорения |
| Содержание придомовой территории |
| 2.1. | Подметание свежевыпавшего снега с асфальтобетонного покрытия | ежедневно |
| 2.2. | Очистка от уплотненного снега асфальтобетонного покрытия | ежедневно |
| 2.3. | Очистка от наледи асфальтобетонного покрытия | 1 раз в сутки в дни гололеда |
| 2.4. | Посыпка асфальтобетонного покрытия придомовой территории противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки в дни гололеда |
| 2.5. | Подметание асфальтобетонного покрытия в теплый период года | ежедневно |
| 2.6. | Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому | ежедневно |
| 2.7. | Выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому | 3 раза за летний сезон |
| 2.8. | Сгребание и уборка скошенной травы | по мере выкашивания |
| 2.9. | Уборка отмосток | ежедневно |
| Содержание мусоропроводов |
| 3.1. | Профилактический осмотр мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 3.2. | Уборка загрузочных клапанов | 1 раз в месяц |
| 3.3. | Удаление мусора из мусороприемных камер вручную (контейнер расположенный на первом этаже) | ежедневно |
| 3.4. | Уборка мусороприемных камер (мытье стен и полов) без шланга вручную | 1 раз в неделю |
| 3.3. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов (подбор мусора) | ежедневно |
| 3.4. | Дезинфекция мусоросборника (контейнера) и элементов ствола мусоропровода вручную | раз в неделю |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. Благоустройство придомовой территории |
| 4.1. | Обрезка кустарника | 1 раз в год |
| 4.2. | Обрезка и прореживание крон деревьев вручную | 1 раз в год |
| 4.3. | Вертикальная планировка грунта при подготовке территории для посева газонов | 1 раз в год |
| 4.4. | Посадка цветов | 1 раз в год |
| 4.5. | Ямочный ремонт твердого покрытия придомовой территории асфальтобетонной смесью | 1 раз в год |
| 4.6. | Очистка урны от мусора | ежедневно |
| 4.7. | Рыхление приствольных кругов | 1 раз в год |
| 4.8. | Побелка стволов деревьев (1-2 леток) | 1 раз в год |
| 4.9. | Побелка стволов деревьев (3-5 леток) | 1 раз в год |
| 4.10. | Побелка стволов деревьев (6-8 леток) | 1 раз в год |
| 4.11. | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х 0,7м | 1 раз в год |
| 4.12. | Обрезка деревьев с автовышки | 1 раз в год |
| 4.13. | Ремонт и замена бордюрного камня | по мере необходимости |
| 4.14. | Поливка газонов из шланга | 1 раз в год |

Примеры расчета стоимости работ за выполненные работы по содержанию общедомового имущества в текущем расчетном периоде (календарном месяце) согласно сезонности исполнения приведены ниже.

1. Летний период

| Вид работ | Объем работ | периодичность | Повторяемость работ в расчетном периоде (месяц) | Цена (расценка) (гр.5 таб.1) | Стоимость работ (гр.2*гр.4*гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Содержание мест общего пользования |
| Подметание лестничных площадок, маршей | 338 м2 | ежедневно | 17 | 0,69 | 3964,74 |
| Влажное подметание лестничных площадок, маршей, тамбуров | 338 м2 | 1 раз в неделю | 4 | 0,8 | 1081,6 |
| Мытье лестничных площадок, маршей | 338м2 | 1 раз в месяц | 1 | 1,3 | 439,4 |
| Итого: | 22 |  | 5485,74 |
| Содержание придомовой территории |
| Подметание асфальтобетонного покрытия придомовой территории в теплый период года вручную | 546 м2 | ежедневно | 22 | 0,19 | 2282,28 |
| Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому от случайного мусора | 1987м2 | ежедневно | 22 | 0,13 | 5682,82 |
| Убрка мусора из урн | 4 | ежедневно | 22 | 7,47 | 657,36 |
| Итого: | 22 |  | 8622,46 |
| 3. Прочие работы по содержанию общедомового имущества |
| Аварийные работы | 4800м2 |  |  | 0,26 | 1248,0 |
| Дезинсекция и дератизация | 4800м2 |  |  | 0,05 | 240,0 |
| Итого: |  |  | 1488,0 |
| Всего за месяц: | 15596,2 |

2. Зимний период

| Вид работ | Объем работ | периодичность | Повторяемость работ в расчетном периоде (месяц) | Цена (расценка) (гр.5 таб.1) | Стоимость работ (гр.2*гр.4*гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Содержание мест общего пользования |
| Подметание лестничных площадок, маршей | 338 м2 | ежедневно | 17 | 0,69 | 3964,74 |
| Влажное подметание лестничных площадок, маршей, тамбуров | 338 м2 | 1 раз в неделю | 4 | 0,8 | 1081,6 |
| Мытье лестничных площадок, маршей | 338м2 | 1 раз в месяц | 1 | 1,3 | 439,4 |
| Итого: | 22 |  | 5485,74 |
| Содержание придомовой территории |
| Подметание свежевыпавшего снега | 546м2 | в дни снегопада | 15 | 0,31 | 2538,9 |
| Посыпка территории | 546м2 | в дни гололеда | 3 | 0,37 | 606,06 |
| Очистка от уплотненного снега | 546м2 | ежедневно | 5 | 1,93 | 5268,9 |
| Итого: | 22 |  | 8413,86 |
| 3. Прочие работы по содержанию общедомового имущества |
| Аварийные работы | 4800м2 |  |  | 0,26 | 1248,0 |
| Дезинсекция и дератизация | 4800м2 |  |  | 0,05 | 240,0 |
| Итого: | 1488,0 |
| Всего за месяц: | 15387,6 |

Примечание:

На сегодняшний день оплата за услуги аварийной службы и услуги по санобработке (дезинсекции и дератизации) с банковского транзитного счета по протоколу  присоединения к договору обслуживания транзитного счета перечисляются непосредственно специализированным организациям по письменному указанию управляющих компаний. Соответственно суммы платежей за услуги вышеуказанных организаций в акт выполненных работ по содержанию общедомового имущества не включаются.

  - Ремонт общедомового имущества

Плата за ремонт общедомового имущества предусматривает:

- техническое обслуживание общего имущества путем устранения аварий и неисправностей в общем имуществе жилого дома, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности потребителей;

- выполнение мероприятий по подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества жилого дома (ограждающих конструкций, подъездов, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений);

- технический надзор за состоянием общего имущества дома (конструктивных элементов, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений) путем проведения плановых общих и частичных осмотров, технического обследования, приборной диагностики и испытаний;

- комплексный планово-предупредительный ремонт (далее – текущий).

Структура платы за ремонт общедомового имущества приведена ниже графически.

Таблица 4

Цены  и  расценки

на работы (услуги) по ремонту общедомовго имущества

| № п/п | Наименование работ | Состав работ | Единица измерения | Расценка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Техническое обслуживание общедомового имущества |
| 1. | Уборка снега с крыши вручную, снег рыхлый | Очистка вручную мест, недоступных для механизмов, с перекидкой снега на расстояние до 3 м |  |  |
|  | - при толщине снега 10 см |  | м2 кровли | 5,87 |
|  | - при толщине снега 20 см |  | м2 кровли | 11,75 |
|  | - при толщине снега 30 см. |  | м2 кровли | 17,62 |
| 2. | Очистка наледеобразования (сосулек) с крыши |  |  |  |
|  | а) без учета работы автовышки (с земли) |  | п.м. карниза | 1,4 |
|  | б) с автовышки |  | маш./час | 668,65 |
| 3 | Очистка кровли от мусора | .Очистка кровли от мусора кровли со сбором его в тару и отноской в установленное место | кв.м. | 1,08 |
| 4. | Смена ламп накаливания | 1. Снятие плафона. 2. Снятие перегоревшей лампы. 3. Установка повой лампы. 4. Установка и закрепление плафона. 5. Проверка работы. | шт. | 10,52 |
| 5. | Смена ламп люминесцентных | 1. Снятие плафона. 2. Снятие перегоревшей лампы. 3. Установка повой лампы. 4. Установка и закрепление плафона. 5. Проверка работы. | шт. | 15,78 |
| 6. | Смена светильников с лампами | 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). 2. Снятие светильника. 3. Установка нового светильника. 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). 5. Проверка работы светильника. | шт. | 114,17 |
| 7. | Смена патронов | 1. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. 2.Присоединение проводов к зажимам нового патрона. 3.Опробование работы патрона | шт. | 41,14 |
| 8. | Смена дверных приборов: | 1.Снятие приборов. 2. Установка новых приборов |  |  |
|  | - петель |  | прибор | 110,74 |
|  | - шпингалетов |  | прибор | 163,45 |
|  | - ручек-скоб |  | прибор | 36,28 |
|  | - ручек-кнопок |  | прибор | 18,07 |
|  | - замков врезных |  | прибор | 81,06 |
|  | - замков накладных |  | прибор | 118,27 |
|  | - пружин | 1.Снятие приборов. 2. Установка новых приборов | прибор | 63,39 |
|  | - задвижек |  | прибор | 36,28 |
| 9. | Смена оконных приборов: | 1.Снятие приборов. 2. Установка новых приборов |  |  |
|  | - петель |  | прибор | 108,97 |
|  | - ручек |  | прибор | 27,24 |
|  | - петель форточных |  | прибор | 45,31 |
|  | - заверток форточных |  | прибор | 36,28 |
|  | - задвижек |  | прибор | 42,92 |
| 10. | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол: | 1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол . 4. Обкладывание стекол эластичными прокладками. 5. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 6. Протирка стекол. |  |  |
|  | а) в деревянных переплетах: |  |  |  |
|  | - до 0,25 м2 |  | м2 остекления | 264,57 |
|  | - до 0,5 м2 |  | м2 остекления | 166,76 |
|  | - до 1,0 м2 |  | м2 остекления | 129,88 |
|  | б) в металлических переплетах |  | м2 остекления |  |
|  | - до 0,25 м2 |  | м2 остекления | 359,9 |
|  | - до 0,5 м2 |  | м2 остекления | 210,18 |
|  | - до 1,0 м2 |  | м2 остекления | 155,48 |
| 11. | Очистка канализационной сети внутренней | 1. Открывание крышек ревизий. 2.Прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой. 3. Промывка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок | п.м. | 43,86 |
| 12 | Устранение засоров внутренних трубопроводов | 1.Снятие крышки ревизии. 2. Устранение засора с помощью троса. 3.Установка крышки ревизии | пролет между ревизиями | 52,22 |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции сетей | 1.Подключение прибора к электропроводке и изоляции. 2.Измерение сопротивления и запись показаний прибора. 3.Отключение прибора от электропроводки изоляции | п.м. | 50,42 |
| 14 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1.Пробивка отверстий. 2.Удаление засорения с проверкой каналов. 3.Заделка прочистных отверстий. 4.Оштукатуривание мест заделок | п.м. канала | 16,21 |
| 15. | Ремонт мусороприемных контейнеров | 1. удаление негодных частей. 2. Установка новых частей с заготовкой. 3. Исправление опор. | м | 50,31 |
| 16 | Ремонт скамеечек, урн |  | шт. | 127,14 |
| 17 | Установка турнекетных ограждений, малых архитектурных форм |  | м2 | 1835,21 |
| 18. | Установка аншлагов, досок объявлений, скамеек и др. | Установка креплением гвоздями. | изделие | 80,42 |
| 19 | Обслуживание узлов учета (комплекс): |  |  |  |
|  | а) ООО «Энергогород» |  | прибор | 828,68 |
|  | б) ООО «Технопарк» |  |  |  |
|  | - система холодного водоснабжения |  | прибор | 795,41 |
|  | - система отопления (подача-обратка) |  | прибор | 932,05 |
|  | - отопление и система холодного водоснабжения |  | прибор | 1166,38 |
|  | - отопление, система холодного водоснабжения и система горячего водоснабжения |  | прибор | 1405,18 |
|  | - отопление (обратка-подача), система холодного водоснабжения и система горячего водоснабжения (обратка-подача) |  | прибор | 1636 |
|  | - средняя фиксированная цена |  | прибор | 1500 |
|  | в) ООО «ТеплоучетСервис»: |  |  |  |
|  | - система отопления (подача-обратка) |  | прибор | 911,88 |
|  | - отопление и система холодного водоснабжения |  | прибор | 1166,18 |
|  | - отопление, система холодного водоснабжения и система горячего водоснабжения |  | прибор | 1400,47 |
|  | - отопление (обратка-подача), система холодного водоснабжения и система горячего водоснабжения (обратка-подача) |  | прибор | 1634,76 |
|  | г) ООО «Энко» |  |  |  |
| 20. | Ремонт и установка домофона при наличии квартир в подъезде: | квартира |  |
|  | 15 |  | 1914,0 |
|  | 20 |  | 1577,6 |
|  | 36 |  | 980,2 |
| 21. | Стоимость обслуживания домофона: | квартира |  |
|  | - ООО «Цифрал - Сервис Саранск» |  | 35 |
|  | - ООО «Домофон центр» |  | 33 |
|  | - ИП «Макаров» |  | 30 |
| 22. | Установка светодиодных светильников | светильник | 111,0 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 23. | Осмотр системы центрального отопления | Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры | м2 жилой площади | 0,9 |
| 24. | Консервация системы отопления. | 1. Осмотр системы. 2.Составление описи недостатков. 3.Проведение необходимых ремонтных работ. 4. Промывка системы. 5.Пробная топка | п.м. трубы | 1,28 |
| 25. | Ликвидация воздушной пробки в системе отопления | 1.Открытие вентиля на воздухосборнике, расположенном на чердаке здания. 2. Выпуск воздуха. 3. Закрытие вентиля | стояк | 53,12 |
| 26. | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1. Слив воды из системы. 2. Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака 3. Наполнение системы водой с выпуском воздуха 4. Осмотр системы во время наполнения водой 5. Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | мЗ объема здания | 0,58 |
| 27. | Слив воды из системы | 1. Слив воды из системы. 2. Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака 3. Наполнение системы водой с выпуском воздуха 4. Осмотр системы во время наполнения водой 5. Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | м3 объема здания | 0,03 |
| 28. | Промывка трубопровода системы центрального отопления | Промывка системы под давлением | м3 объема здания | 0,78 |
| 29. | Гидравлическое испытание трубопроводов | 1. Наружный осмотр трубопро-вода. 2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания. 3. Установка заглушек и мано-метра. 4. Наполнение системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода и устра-нение дефектов. 6. Окончательная проверка и сдача системы. 7. Спуск воды из системы. 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания. | п.м. | 10,63 |
| 30. | Рабочая проверка системы в целом | 1.Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 2. Спуск воды из трубопровода и установленных дефектов | п.м. | 2,79 |
| 31. | Окончательная проверка при сдаче системы | 1.Наполнение системы в целом до заданного давления. 2.Осмотр и проверка системы. 3. Снижение давления и устране-ние дефектов. 4.Опрессова системы. 5. Спуск воды из системы. 6.Снятие заглушек. 7.Монометра и отсоединение пресса. | п.м. | 1,17 |
| 32. | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВХ | 1. Разметка и нарезка обмерочного материала. 2. Обертывание насухо с промазкой швов. 3. Крепление покрытия. | м2 поверхности покрытия изоляции | 43,65 |
| 33. | Изоляция трубопроводов | 1. Разметка и нарезка обмерочного материала. 2. Обертывание насухо с промаз-кой швов. 3. Крепление покрытия. | м2 поверхности покрытия изоляции | 89,13 |
| 34 | Зачеканка канализационных вводов в подвальное помещение | 1. Очистка поверхности от загрязнений. 2. Обезжиривание поверхности. 3. Герметизация ввода паклей пропитанной раствором с уплотнением. 4. Гидроизоляция уплотнения. | шт. | 93,87 |
| 35. | Ремонт дверных полотен со сменой брусков | 1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруса. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 5. Пригонка бруска. 6. Постановка на клей. 7. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей. | брусок | 326,31 |
| 36 | Восстановление разрушенной теплоизоляции | 1.Разборка отдельных участков разрушенной изоляции. 2. Укрепление трубопровода | м2 | 116,14 |
| Планово-предупредительный (текущий) ремонт |
| Ремонт внутридомовых коммуникационных систем и инженерного оборудования |
| 37 | Притирка запорной арматуры без снятия с места | 1.Перекрытие воды. 2.Удаление сальника и старой набивки. 3. Очистка сальника. 4.Набивка сальника. 5.Установка сальника на место с завертыванием гаек. 6.Пробочного крана и клапана у вентиля. 7.Пуск воды. | кран |  |
|  | - пробочный кран диаметром, мм: |  |  |  |
|  | до 25 |  |  | 43,21 |
|  | 26 – 50 |  |  | 64,82 |
|  | - клапан вентиля диаметром, мм: |  |  |  |
|  | до 25 |  |  | 23,41 |
|  | 26 - 50 |  |  | 35,11 |
| 38 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1.Снятие крючка с выемкой деревянной пробки. 2.Установка деревянной пробки в старое отверстие. 3.Установка крючка | крепление | 14,40 |
| 39 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | 1.Очистка пробки и секции от старой прокладки. 2. Прочистка и проход старой резьбы на радиаторной пробке. 3.Постановка прокладки или уплотняющей пряди на сурике. 4. Ввертывание пробки | пробка | 27,91 |
| 40 | Мелкий ремонт изоляции | 1.Очистка трубы от грязи и ржавчины. 2.Нанесение мастичной изоляции на горячую трубу двумя слоями толщиной по 3 см | п.м. трубы | 29,71 |
| 41 | Ремонт штепсельных розеток | 1.Разборка розетки или выключателя. 2.Замена подгоревших контактов. 3.Зачистка и смазка всех контактов. | розетка | 77,52 |
| 42 | Ремонт выключателей | 1.Проверка крепежа. 2.Сборка розетки или выключателя. 3.Проверка работы и регулировка | выключатель | 77,52 |
| 43 | Мелкий ремонт электропроводки | 1.Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | п.м. | 5,54 |
|  |  | 2.Проверка заземления оболочки электрокабеля | п.м. | 2,21 |
| 44 | Замена неисправных участков электрической сети здания числом и сечением жил в проводе, кв.мм: | 1.Отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок. 2.Вытягивание проводов из труб и каналов. 3.Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок. | п.м. |  |
|  | 2х1,5 ; 2х2,5 |  |  | 18,01 |
|  | 3х1,5 ; 3х2,5 |  |  | 22,51 |
| 45 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | 1.Снятие выключателя или розетки с отсоединением их от сети освещения. 2.Установка нового выключателя или розетки с присоединением их к сети освещения. 3.Проверка работы выключателя или розетки. | прибор | 17,11 |
| 46 | Замена предохранителей | 1.Снятие предохранителя. 2. Зачистка контактов зажимов, установка нового предохранителя | шт. | 7,02 |
| 47 | Замена автоматических выключателя | 1. Отсоединение подводящих шин (проводов) от выключателя, открепление и снятие нию элеквыключателя. 2. Установка и закрепление нового выключателя, подсоединение к выключателю подводящих шин(проводов) | шт. | 95,43 |
| 48 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 1.Отсоединение кабелей от переключателя. 2.Открепление и снятие переключателя. 3.Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих кабелей | шт. | 39,61 |
| 49 | Замена щитов | 1.Снятие крышки щита. 2.Отсоединение проводов питающей и потребляющей линии. 3.Снятие креплений. 4. Снятие щита. 5.Установка нового щита с закреплением его. 6.Подключение питающей и потребляющей линий. 7.Проверка работы щита | щит | 273,69 |
| 50 | Замена деталей | 1.Снятие деталей крепления и удаление негодных пробок. 2.Установка новых пробок. 3.Установка деталей крепления. | шт. | 38,71 |
|  | - крюки и шпильки |  |  | 0,00 |
|  | - кронштейны |  |  | 65,72 |
| 51 | Замена стенного или потолочного патрона | 1.Снятие негодного патрона с отсоединением его от сети освещения. 2.Установка нового патрона с подсоединением его к сети освещения. 3.Проверка работы патрона. | шт. | 23,41 |
|  | - при открытой арматуре |  |  | 0,00 |
|  | - при герметической арматуре |  |  | 26,11 |
| 52 | Замена реле времени | 1.Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. 2.Установка и закрепление нового реле времени, подсоединение подводящего провода | шт. | 22,51 |
| 53 | Замена рубильника | 1.Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие тяги, основания провода, рукоятки, рубильника. 2. Установка и закрепление нового рубильника, рукоятки с основанием привода, тяги, подсоединение подводящих кабелей | шт. | 60,32 |
| 54 | Замена магнитных пускателей | 1.Открепление и снятие крышки, отсоединение подводящих проводов, заземление и снятие магнитного пускателя. 2.Установка и закрепление нового магнитного пускателя, подсоединение подводящего провода, заземление и закрепление крышки | шт. | 63,02 |
| 55 | Замена маслонаполненного кнопочного поста управления и конечного выключателя | 1.Отсоединение подводящих проводов, открепление кнопочного поста управления (конечного выключателя). 2.Установка и закрепление нового кнопочного поста управления (конечного выключателя), подсоединение подводящих проводов | шт. | 31,51 |
| 56 | Замена универсального переключателя | 1.Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие переключателя. 2.Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих проводов | шт. | 34,21 |
| 57 | Замена ключей управления | 1.Отсоединение подводящих проводов, открепление снятие ключа управления. 2.Установка и закрепление нового ключа управления, подсоединение подводящих проводов | шт. | 27,91 |
| 58 | Замена кнопок управления | 1.Отсоединение подводящих проводов, открепление снятие кнопки. 2.Установка и закрепление новой кнопки, подсоединение подводящих проводов | шт. | 19,81 |
| 59 | Замена реле | 1.Отсоединение подводящих проводов, открепление снятие реле. 2.Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов | шт. |  |
|  | промежуточного |  |  | 20,71 |
|  | напряжения |  |  | 22,51 |
|  | тока |  |  | 19,81 |
|  | теплового |  |  | 19,81 |
| 60 | Замена электродвигателя | 1.Демонтаж электродвигателя. 2.Монтаж нового электродвигателя. 3.Опробование электродвигателя с проверкой отсутствия посторонних шумов в работе, степени нагрева корпуса и подшипников. 3.Включение в работу | шт. | 208,87 |
| 61 | Разборка вентиляционных каналов | 1.Отбивка штукатурки. 2. Пробивка или сверление канала отверстий. 3.Распиловка каналов на плиты. 4.Разборка и складывание плит в штабель | м2 поверхности канала | 36,91 |
| 62 | Смена вентиляционной решетки |  | решетка | 38,71 |
| 63 | Текущий ремонт дроссельного клапана диаметром, мм: |  | шт. |  |
|  | до 200 |  |  | 18,01 |
|  | до 400 |  |  | 36,01 |
| 64 | Набивка сальников | 1.Перекрытие вентиля. 2.Снятие маховичка и сальниковой гайки. 3.Набивка сальника. 4.Установка гайки и маховичка на место. 5.Открытие квартирного вентиля. 6.Проверка работы крана | кран | 21,61 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) |  | соединение | 11,70 |
| 66 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи диаметром трубы: |  | п.м. трубы |  |
|  | до 50мм |  |  | 29,71 |
|  | 75мм |  |  | 38,71 |
|  | 100мм |  |  | 46,82 |
| 67 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметром трубы: | 1.Зачистка места заделки. 2.Установка эластичной накладки с закреплением хомутов на болтах. | место |  |
|  | до 50мм |  |  | 33,31 |
|  | 51-75 мм |  |  | 40,51 |
|  | 76-100мм |  |  | 47,72 |
|  | 101-125 мм |  |  | 54,92 |
|  | 126-150 мм |  |  | 62,12 |
| 68 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 1.Очистка поверхности патрубка с помощью металической щетки и скребка от сухого битума и старого уплотнителя. 2. Набивка сальника и уплотнителя стыков с заделкой битумной мастикой | патрубок | 47,72 |
| 69 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: | 1.Снятие средств крепления. 2. Отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную. 3. Установка средств крепления. | п.м. |  |
|  | 15 |  |  | 180,06 |
|  | 20 |  |  | 189,06 |
|  | 25 |  |  | 198,07 |
|  | 32 |  |  | 207,07 |
|  | 40 |  |  | 216,07 |
|  | 50 |  |  | 225,08 |
| 70 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром, мм: | 1. Снятие средств крепления. 2. Отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. 3.Отрезка нового участка трубопровода. 4. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления. | п.м. |  |
|  | 40 |  |  | 117,04 |
|  | 50 |  |  | 126,04 |
|  | 65 |  |  | 144,05 |
|  | 80 |  |  | 162,05 |
|  | 100 |  |  | 180,06 |
|  | 125 |  |  | 198,07 |
|  | 150 |  |  | 216,07 |
| 71 | Смена параллельной задвижки диаметром, мм: | 1.Отсоединение задвижки от трубопровода, снятие задвижки. 2.Очистка мест соединения. 3.Установка новой задвижки с постановкой прокладок и болтов. 4.Проверка правильности установки гидравлическим испытанием. | задвижка |  |
|  | 100 |  |  | 252,09 |
|  | 125 |  |  | 292,60 |
|  | 200 |  |  | 333,11 |
| 72 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода мм: | 1.Разборка сгона. 2.Снятие крана. 3.Отсоединениепатрубка от крана. 4.Установка нового крана. 5.Присоединение патрубка к крану. 6.Сборка сгона. | кран |  |
|  | 15 |  |  | 66,62 |
|  | 19 |  |  | 69,32 |
|  | 32 |  |  | 74,73 |
| 73 | Смена пробковых кранов диаметром, мм: | 1.Снятие крана, отсоединение патрубка от крана. 2.Установка нового крана. 3.Присоединение патрубка к крану. 4.Сборка сгона. | кран | 0,00 |
|  | до 25 |  |  | 37,81 |
|  | 26-50 |  |  | 52,22 |
| 74 | Смена вентиля |  | вентиль | 46,82 |
| 75 | Установка кранов для спуска воздуха из системы диаметом,мм: | 1.Вырезка участка трубопровода. 2.Заготовка сгона с нарезкой резьбы. 3.Установка крана. 4.Сборка сгона. | кран |  |
|  | 15 - 20 |  |  | 99,03 |
|  | 21 - 25 |  |  | 115,24 |
| 76 | Замена насосов малой мощности диаметром патрубка, мм: | 1.Отсоединение насоса от трубопроводов. 2.Снятие насоса. 3.Разборка нового насоса с протиркой и осмотром деталей. 4. Сборка насоса. 5. Установка на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу. 7. Опробование насоса | насос |  |
|  | до 25 |  |  | 486,16 |
|  | 40 |  |  | 621,21 |
|  | 50 |  |  | 702,24 |
| 77 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных диаметром, мм: | 1.Снятие средств крепления. 2.Отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. 3.Подготовка нового участка трубопровода. 4.Прокладка трубопровода из стальных труб с установкой креплений. | п.м. |  |
|  | до 25 |  |  | 180,06 |
|  | 32 |  |  | 198,07 |
|  | 40 |  |  | 216,07 |
|  | 50 |  |  | 225,08 |
|  | 65 |  |  | 234,08 |
|  | 80 |  |  | 252,09 |
|  | 90 |  |  | 261,09 |
|  | 100 |  |  | 270,09 |
|  | 125 |  |  | 288,10 |
|  | 150 |  |  | 315,11 |
| 78 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и щик горячего водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: | 1.Снятие средств крепления. 2.Вырезка поврежденного участка трубопровода. 3. Подготовка нового участка трубопровода. 4.Прокладка трубопровода из стальных труб с установкой крепления. | п.м. |  |
|  | 40 |  |  | 117,04 |
|  | 50 |  |  | 126,04 |
|  | 65 |  |  | 153,05 |
|  | 80 |  |  | 171,06 |
|  | 100 |  |  | 189,06 |
|  | 125 |  |  | 207,07 |
|  | 150 |  |  | 225,08 |
| 79 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных диаметром, мм: | 1.Снятие средств крепления. 2.Расчеканка раструбов. 3.Разборка негодных труб и фасонных частей. 4. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. 5.Зачеканка раструбов. | п.м. |  |
|  | 50 |  |  | 355,47 |
|  | 100 |  |  | 462,3 |
|  | 150 |  |  | 568,9 |
| 80 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб | 1.Снятие средств крепления. 2.Разборка негодных труб и фасонных частей. 3.Укладка новых труб с постановкой средств крепления горизонтальных | п.м. |  |
|  | - выплотности диаметром, мм: |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 153,05 |
|  | 100 |  |  | 225,08 |
|  | - вертикальных диаметром,мм: |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 90,03 |
|  | 100 |  |  | 117,04 |
| 81 | Подчеканка раструбов канализационных диаметром, мм: | 1.Расчистка верхнего слоя стыка. 2.Зачеканка раструба асбоцементным раствором. | раструб |  |
|  | до 50 |  |  | 41,41 |
|  | 51-75 |  |  | 46,82 |
|  | 76-100 |  |  | 52,22 |
|  | 101-125 |  |  | 57,62 |
|  | 126-150 |  |  | 63,02 |
| 82 | Заделка стыков соединений стояков внутренних | 1.Очистка стыковых соединений от цемента и старого уплотнителя. 2.Уплотнение соединений жгутами или прокладками. 3.Заполнение кольцевого пространства раструба асбоцементным раствором | соединение | 27,91 |
| 83 | Смена трапов чугунных диаметром, мм: | 1.Снятие трапа. 2.Установка нового со съемной решеткой и резиновой пробкой для удаления засоров. | трап |  |
|  | 50 |  |  | 63,02 |
|  | 100 |  |  | 81,03 |
| 84. | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 1. Очистка щитка от грязи и пыли. 2. Осмотр щитка. 3. Замена вышедших из строя элементов. 4. Опробование работы щитка. | шт. | 291,7 |
| 85. | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1. Очистка щитка от грязи и пыли. 2. Осмотр щитка. 3. Замена вышедших из строя элементов. 4. Замена вышедших из строя автоматов. 5. Опробование работы щитка. | шт. | 618,87 |
| 86 | Демонтаж скрытой электропроводки |  | п.м. | 2,64 |
| 87 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых | 1. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. 2. Подготовка арматуры к установке. 3. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением |  |  |
|  | - диаметром 15 мм |  | шт. | 155,56 |
|  | - диаметром 20 мм |  | шт. | 155,56 |
|  | - диаметром25 мм |  | шт. | 155,56 |
|  | - диаметром 32 мм |  | шт. | 155,56 |
|  | - диаметром 50 мм |  | шт. | 155,56 |
| 88 | Смена задвижек: | 1. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. 2. Подготовка арматуры к установке. 3. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением |  |  |
|  | - диаметром 50 мм |  | шт. | 477,12 |
|  | - диаметром 80 мм |  | шт. | 477,12 |
|  | - диаметром 100 мм |  | шт. | 477,12 |
| 89 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа: | 1. Разметка деталей и перерезка труб. 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 4. Установка муфтовой арматуры. 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой. |  |  |
|  | наружным диметром 20 мм |  | п.м. | 247,5 |
|  | наружным диметром 25 мм |  | п.м. | 296,0 |
|  | наружным диметром 32 мм |  | п.м. | 307,49 |
|  | наружным диметром 40 мм |  | п.м. | 326,73 |
|  | наружным диметром 50 мм |  | п.м. | 346,91 |
|  | наружным диметром 63 мм |  | п.м. | 397,7 |
| 90. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб | 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи. 4. Складирование труб и фасонных частей |  |  |
|  | диметром до 32 мм |  | п.м. | 48,06 |
|  | диметром до 63 мм |  | п.м. | 82,67 |
| 91. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб | 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. 3. Отборка годных труб. 4. Складирование по диаметрам |  |  |
|  | диаметром 50 мм |  | п.м. | 97 |
|  | диаметром 100 мм |  | п.м. | 120,39 |
| 92. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | 1 .Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. 2.Установка и заделка креплений, 3.Установка задвижек. 4 .Испытание трубопровода. |  |  |
|  | диаметром 50 мм |  | п.м. | 123,09 |
|  | диаметром 100 мм |  | п.м. | 69,09 |
| 93. | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1. Разъединение сгона со снятием его на месте. 2. Комплектование нового сгона. 3. Соединение нового сгона. | шт. | 45,47 |
| 94 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1. Разъединение сгона со снятием его на месте. 2. Комплектование нового сгона. 3. Соединение нового сгона. | шт. | 65,93 |
| 95 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 1. Разъединение сгона со снятием его на месте. 2. Комплектование нового сгона. 3. Соединение нового сгона. | шт. | 112,54 |
| 96 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 32 мм | 1. Разъединение сгона со снятием его на месте. 2. Комплектование нового сгона. 3. Соединение нового сгона. | шт. | 165,83 |
| 97 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | 1. Отсоединение арматуры от трубопровода. 2. Снятие арматуры с места. 3. Полная разборка арматуры. 4. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 5. Сборка арматуры с набивкой сальников. 6. Проверка взаимодействия частей в собранном виде. 7. Установка па место арматуры . 8. Проверка правильности установки | шт. | 143,80 |
| 98 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места | 1. Отсоединение арматуры от трубопровода. 2. Снятие арматуры с места. 3. Полная разборка арматуры. 4. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 5. Сборка арматуры с набивкой сальников. 6. Проверка взаимодействия частей в собранном виде. 7. Установка па место арматуры . 8. Проверка правильности установки | шт. | 144,03 |
| 99. | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 2. Снятие приборов | шт. | 146,59 |
| 100. | Установка радиаторов чугунных | 1.Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий, а также креплением кронштейном шурупами 2. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов | 100 кВт | 92,07 122,76 214,84 |
| 3.2. Ремонт конструктивных элементов |
| 101 | Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий из материалов: | 1.Разборка отдельных участков фундаментов. 2.Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 3.Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи. | м3 |  |
|  | бутовый, раствор известковый |  |  | 405,14 |
|  | бутовый, раствор известково-цементный |  |  | 513,17 |
|  | бутовый, раствор цементный |  |  | 630,21 |
|  | кирпичный, раствор известковый |  |  | 369,12 |
|  | кирпичный, раствор известково-цементный |  |  | 441,15 |
|  | кирпичный, раствор цементный |  |  | 522,18 |
| 102 | Устройство основания | 1.Насыпка песка или щебня на дно траншеи с разравниванием. 2. Послойное трамбование вручную | м3 |  |
|  | - песчаное |  |  | 351,12 |
|  | -щебеночное |  |  | 414,14 |
| 103 | Ремонт кирпичных стен приямков | 1.Разборка поврежденных мест кладки. 2.Заделка разобранных мест с перевязкой новой кладки со старой. 3.Относка материалов разборки на расстояние до 10 м | м2 | 297,10 |
| 104 | Заделка и герметизация швов и стыков | 1.Расчистка швов (стыков). 2.Конопатка смоляной прядью. 3.Заделка швов (стыков) цементным раствором. | п.м. шва (стыка) | 81,03 |
| 105 | Ремонт бетонных ступней и полов | 1.Расчистка трещин или отбитых мест на ступенях или полах. 2.Промывка расчищенных мест. 3.Устройство опалубки (при необходимости). 4.Заделка ремонтируемых местраствором с затиркой и железнением. | п.м. |  |
|  | - трещины |  |  | 24,31 |
|  | - выбоины площадью, кв.м.: |  |  |  |
|  | до 0,25 |  |  | 29,71 |
|  | до 0,5 |  |  | 48,62 |
|  | до 1 |  |  | 83,73 |
| 106 | Заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд: | 1.Удаление отдельных кирпичей для перевязки новой кладки со старой. 2.Очистка борозды со смачиванием ее водой. 3.Заделка борозды кирпичом на готовом известково-цементном растворе с соблюдением перевязки новой кладки со старой. | п.м. |  |
|  | - 1 x 0,5 |  |  | 40,51 |
|  | - 1 x 1 |  |  | 78,33 |
|  | - 1 x 1,5 |  |  | 117,04 |
|  | - 1,5 x 1,5 |  |  | 171,06 |
|  | - 2 x 1,5 |  |  | 225,08 |
| 107 | Заделка проемов, отверстий или гнезд | 1.Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. 2.Заделка проемов, отверстий или гнезд с перевязкой новой кладки | м3 | 1080,37 |
| 108 | Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2,5 кирпича) | 1.Разборка поврежденных участков кладки вручную. 2.Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой. 3.Относка материалов от разборки на расстояние до 3 м | м3 | 1350,46 |
| 109 | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | 1.Разборка кирпичной кладки вдоль трещины. 2.Расчистка штрабы от старого раствора с промывкой водой. 3.Заделка трещины (шириной до 40 см, глубиной 30 см) кирпичом с перевязкой старой кладки с новой | п.м. | 617,61 |
| 110 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1.Расчистка поврежденных мест. 2.Смачивание водой. 3.Заделка цементным раствором трещин шириной до 20 мм, глубиной до 100 мм | п.м. | 18,01 |
| 111 | Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок | 1.Разметка мест установки стальных балок. 2.Пробивка в стене борозд и сквозных отверстий вручную. 3.Зачистка поверхности пробивки. 4.Обматывание готовых стальных балок проволокой и укладка на место. 5.Скрепление балок между собой стяжными болтами. 6.Заделка балок в стене с заполнением зазоров кирпичом на растворе. | тн. балок | 10533,56 |
| 112 | Заделка и герметизация швов и стыков | 1.Расчистка швов (стыков). 2. Конопатка смоляной прядью. 3.Заделка швов (стыков) цементным раствором | п.м. шва |  |
|  | - в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий |  |  | 92,73 |
|  | - в местах примыкания балконных плит к стенам |  |  | 45,02 |
| 113 | Заделка паклей щелей в верхней части перегородок | 1.Заготовка жгута из пакли. 2.Конопатка щелей | п.м. щелей | 9,90 |
| 114 | Усиление деревянных балок в неоштукатуренных или оштукатуренных перекрытиях | 1.Снятие штукатурки (при оштукатуренных перекрытиях. 2.Стесывание пораженной поверхности балки и окантовка. 3.Заготовка досок по размеру. 4.Установка накладок из досок с их креплением болтами или гвоздями | 1 м балки | 77,43 |
| 115 | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях | 1.Расчистка наката от засыпки. 2.Разборка негодной части наката. 3.Заготовка щитов, пластин или досок с установкой и креплением. 4.Простилка наката толем. 5.Восстановление засыпки. 6. Устройство глиняно-песчаной смазки. 7.Смена местами накатов в чердачных перекрытиях | кв.м. наката | 136,85 |
| 116 | Заделка борозд в бетонных перекрытиях при сечении, см: | 1.Расчистка борозды. 2. Приготовление бетонной смеси вручную. 3.Заделка борозды бетоном. 4.Затирка поверхности. | 1м борозд |  |
|  | 10х10 |  |  | 20,71 |
|  | 15х15 |  |  | 31,51 |
| 117 | Ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине | 1.Стесывание пораженной по верхности балки и окантовка. 2.Установка дощатых накладок с креплением болтами и гвоздями или хомутами. 3.Антисептирование балки | 1м доски | 40,51 |
| 118 | То же при смене концов балок в каменных стенах | 1.Удаление пораженного гнилью конца балки. 2. Заготовка нового конца балки. 3.Установка нового конца балки, дощатых накладок с двух сторон балки. 4.Крепление накладок болтами и гвоздями или хомутами. 5.Антисептирование и противогнилостная обработка конца | конец балки | 252,09 |
| 119 | Смена засыпки перекрытия толщиной до 150 мм | 1.Разборка засыпки перекрытия. 2.Удаление смазки или толевой изоляции. 3.Устройство новой смазки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. | кв.м. | 68,42 |
| 120 | Утепление концов металлических балок |  |  |  |
|  | - междуэтажного перекрытия | Развертывание толя и резка на полосы. концов балок толем и стекловатой (войлоком) | конец балки | 31,51 |
|  | - чердачного перекрытия | 1.Изготовление дощатого короба на всю длину балки из двух боковых щитов. 2.Установка короба с креплением щитов поперечными планками на гвоздях. 3.Засыпка шлаком балки в коробе | 1 п.м. короба | 1800,61 |
| 121 | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали размером 1/4 листа | 1. Очистка ремонтируемого места. 2.Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. 3.Заготовка заплаты из кровельной стали. 4.Постановка заплаты на место с соединением ее рядовым покрытием | м2 | 48,62 |
| 122 | Изготовление отдельных частей водосточных труб | 5.Разметка и раскрой листов кровельной стали. 2.Выгибание кровельной стали форме деталей и соединение в фальцы. 3.Соединение отдельных частей деталей по заданной форме и сборка их | п.м. трубы | 35,11 |
| 123 | Ремонт водосточных труб: |  |  |  |
|  | - разборка водосточных труб: | 1.Открепление труб, колен, отливов и воронок от ухватов (стремян). 2.Выемка элементов труб из ухватов (стремян) с разборкой на звенья. 3.Уборка элементов труб. | 10 м трубы |  |
|  | с люлек |  |  | 234,08 |
|  | с земли или подмостей |  |  | 76,53 |
|  | - смена ухватов (стремян) для водосточных труб | 1.Снятие старых ухватов. 2. Установка новых ухватов прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости) | ухват |  |
|  | с люлек |  |  | 74,73 |
|  | с земли или подмостей |  |  | 31,51 |
|  | - ремонт водосточных труб | 1.Снятие труб с коленами и воронками. 2.Выправка помятых мест частей труб креплений. 3.Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. 4.Замена части ухватов и пробок. | 10 м трубы |  |
|  | с люлек |  |  | 108,04 |
|  | с земли или подмостей |  |  | 46,82 |
|  | - смена частей водосточных труб: | 1.Открепление звеньев труб, колен, отливов и воронок от ухватов. 2.Снятие негодных частей. 3.Навеска новых готовых частей с укреплением |  |  |
|  | звенья труб |  | 1 м трубы | 34,21 |
|  | колена |  | шт. | 57,62 |
|  | отливы |  |  | 41,41 |
|  | Воронки |  |  | 51,32 |
| 123 | Смена покрытия зонтов, поясков, сандриков, под оконных отливов и карнизов из кровельной стали, брандмауэров или парапетов | 1.Снятие старого покрытия. 2.Заготовка новых деталей. 3.Укрепление покрытия на месте |  |  |
|  | -зонты и козырьки над крыльцами и подъездами |  |  | 106,24 |
|  | - пояски, сандрики, подоконные отливы и карнизы при ширине покрытия до 0,4 м. |  | м2 | 37,81 |
|  | - брандмауэры или парапеты без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м |  | п.м. | 73,82 |
| 124 | Смена обделок примыканий кровли из листовой стали | 1.Разборка старого покрытия. 2. Очистка поверхностей от пыли и грязи. 3.Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. 4.Установка металлических фартуков с креплением хомутами. 5. Пригонка, укладка и пришивка по месту | п.м. | 59,42 |
| 125 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1.Снятие старой части покытия. 2.Расчистка основания. 3.Вырезка заплаты. 4.Укладка заплаты на мастике с предварительным разогреванием | м2 | 35,11 |
| 126 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1.Снятие поврежденных листов. 2.Обрезка углов новых листов. 3.Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью. 4.Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб | м2 | 44,11 |
| 127 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 1.Расчистка поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. 2. Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых местах. 3.Приготовление суриковой замазки. 4.Промазка фальцев или свищей. |  |  |
|  | - фланцы |  | 100 фланцев | 828,28 |
|  | -свищи |  | 100 свищей | 99,03 |
| 128 | Разборка металлических парапетных решеток | 1.Снятие парапетной решетки. 2.Разборка решетки по частям. 3.Спуск частей решетки вниз | п.м. решетки | 10,80 |
| 129 | Ремонт металлических парапетных решеток | 1.Снятие старой парапетной решетки отдельными частями. 2.Постановка на глухари с выправкой. 3.Пригонка соединение звеньев и оттяжек | п.м. решетки | 35,11 |
| 130 | Ремонт оконных переплетов | 2.Снятие створки с петель. 3.Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. 4.Установка угольников. 5.Обратная навеска створок с укреплением петель: |  |  |
|  |  | - узкие одинарные коробки для одного переплета | створка | 74,73 |
|  |  | - узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | створка | 81,93 |
|  |  | - широкие составные коробки |  | 90,93 |
| 131 | Ремонт подоконных досок | 1.Расшивка щелей в подоконной доске. Установка рейки в щель с прирезкой и подгонкой по месту. 2.Острожка и крепление рейки | п.м | 45,02 |
| 132 | Ремонт дверных полотен | 1.Снятие дверного полотна полотен (без снятия петель). 2.Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 3. Навеска дверного полотна на петли | м2 |  |
|  | - одностворные |  |  | 30,61 |
|  | - двухстворные |  |  | 46,82 |
| 133 | Смена наличников оконных и дверных проемов | 1.Снятие старых наличников. 2.Установка готовых наличников с прирезкой по месту | п.м. |  |
|  | - из мягкой древесины с укреплением гвоздями |  |  | 16,21 |
|  | - из мягкой древесины с укреплением шурупами |  |  | 18,91 |
|  | - из твердой древесины с навеской на крючки |  |  | 27,91 |
| 134 | Укрепление оконных и дверных наличников | Укрепление оконных и дверных наличников прошивкой гвоздями | п.м. | 5,40 |
| 135 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1.Вырубка в поврежденных местах гнезд. вставок из природного камня с околкой, отеской и обработкой поверхности. 2.Установка вставок длиной до 150 мм в гнезда с приготовлением раствора | место | 117,04 |
| 136 | Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте | 1.Расчистка в ступенях трещин или выбитых мест. 2. Устройство и разборка опалубки (в необходимых случаях). 3.Промывка расчищенных мест. 4.Приготовление раствора. 5.Заделка раствором мест ремонта. 6.Затирка и железнение. | м2 |  |
|  | - заделка трещин и мелких выбоин |  |  | 40,51 |
|  | - заделка отбитых мест |  |  | 77,43 |
| 137 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения балконов, лестниц и площадок | 1.Расчистка гнезд вокруг основания расшатавшейся стойки. 2. Расклинивание стойки металлическими клиньями. 3.Заливка гнезда цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности | стойка | 19,81 |
| 138 | Смена отдельных частей поручней | 1.Снятие сменяемой части поручня. 2.Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3.Крепление вставок шурупами. 4.Зачистка мест заделок цикелей. 5.Приготовление шпатлевки. 6.Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня. | п.м. |  |
|  | - прямая часть |  |  | 46,82 |
|  | - закругления |  |  | 47,72 |
| 139 | Изготовление поручня |  | п.м. |  |
|  | - прямая часть |  |  | 26,11 |
|  | - закругление с марша на марш |  |  | 297,10 |
|  | - закругление с марша на площадку |  |  | 261,09 |
| 140 | Смена плинтусов в отдельных местах | 1.Удаление негодной части деревянного плинтуса. 2.Нарезка готового плинтуса с подгонкой по размеру. 3.Установка плинтуса с укреплением его гвоздями | п.м. | 27,91 |
| 141 | Смена досок в полах | Удаление негодных досок | п.м. | 54,02 |
| 142 | Ремонт бетонных полов | Разборка отдельных мест | м2 | 117,04 |
| 143 | Заделка выбоин в цементных полах | 1.Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. 2.Приготовление раствора. 3. Заделка выбоин раствором. 4. Железнение заделанной поверхности | м2 | 85,53 |
| 144 | Ремонт поверхности цементных полов | 1.Очистка и насечка поверхности. 2.Смачивание поверхности. 3.Приготовление цементного раствора вручную. 4.Нанесение раствора с разравниванием. 5.Железнение поверхности | м2 | 63,02 |
| 145 | Ремонт дощатых полов вставкой реек | 1.Расчистка щелей от грязи, щелей шпатлевки и краски. 2. Подгонка и вставка реек с креплением гвоздями. 3.Острожка отремонтированных мест рубанком | 100 п.м. щелей | 774,26 |
| 146 | Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами | 1.Простукивание и отбивка рованной слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобходимости). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или частичной пробивкой драни). 3.Оштукатуривание отдельных мест. | м2 |  |
|  | - стены |  |  | 166,56 |
|  | - потолки |  |  | 180,06 |
|  | - столбы, пилястры, колонны |  |  | 162,05 |
|  | - откосы |  |  | 216,07 |
|  | - карнизы, падуги и тяги горизонтальные |  |  | 270,09 |
| 147 | Клеевая окраска стен и потолков | 1.Простая окраска поверхности. 2.Очистка поверхности от загрязнения и удаление пятен. 3.Сглаживание поверхности со смачиванием водой. Расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой подмазанных мест. 4.Огрунтовка и окраска клеевым составом за 1 раз | м2 |  |
|  | - стены |  |  | 9,00 |
|  | - потолки |  |  | 12,60 |
| 148 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей | 1.Очистка поверхностей от загрязнения и удаление пятен. 2.Сглаживание поверхности со смачиванием водой. 3.Расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой подмазанных мест. 4.Огрунтовка и окраска известковым составом | м2 |  |
|  | - стены |  |  | 11,70 |
|  | - потолки |  |  | 14,40 |
|  | - стояки, трубы |  |  | 13,50 |
| 149 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1.Очистка поверхности от загрязнения. 2.Расчистка отстающей краски. 3.Расшивка трещин. 4.Проолифка расчищенных мест и выбоин. 5.Шлифовка подмазанных мест. 6.Шпаклевка расчищенных и подмазанных мест. 7.Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. | м2 |  |
|  | - стены |  |  | 39,61 |
|  | - потолки |  |  | 43,21 |
|  | - полы |  |  | 21,61 |
|  | - окна |  |  | 72,92 |
|  | -двери |  |  | 47,72 |
| 150 | Заделка подвальных окон фанерой | 1. Очистка проема. 2. Раскрой фанеры 4. Заделка окна. | м2 | 58,41 |
| 151. | Заделка подвальных окон железом | 1. Очистка проема. 2. Раскрой фанеры 4. Заделка окна. | м2 | 40,56 |
| 152. | Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в 1 кирпич | 1. Очистка проема. 2. Раскрой фанеры 4. Заделка окна. | м2 | 556,85 |
| 153. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1. Снятие приборов. 2.Установка новых приборов | м3 кладки | 4882,37 |
| 154. | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 1. Снятие старого покрытия 2. Расчистка покрытия 3. Расчистка основания 4. Разогревание готовой мастики 5. Покрытие новыми материалами. | м2 покрытия | 85,80 |
| 155. | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | 1. Снятие старого покрытия 2. Расчистка покрытия 3. Расчистка основания 4. Разогревание готовой мастики 5. Покрытие новыми материалами. | м2 покрытия | 71,50 |
| 156. | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 1. Снятие покрытия. 2. Укладка листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. | м2 покрытия | 132,17 |
| 157. | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов усиленного профиля | 1. Снятие покрытия. 2. Укладка листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. | м2 покрытия | 156,88 |
| 158. | Ремонт металлических ограждений мелкий | 1. Удаление негодных частей. 2. Установка новых частей с заготовкой. 3. Исправление опор. | м2 | 284,57 |
| 159. | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диметром 25 мм | 1. Удаление негодных частей. 2. Установка новых частей с заготовкой. 3. Исправление опор. | п.м. сменяемого ограждения | 50,31 |
| 160. | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диметром 40 мм | 1. Удаление негодных частей. 2. Установка новых частей с заготовкой. 3. Исправление опор. | п.м. сменяемого ограждения | 61,80 |
| 161. | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | Пробивка отверстий шлямбуром. | отверстие | 65,57 |
| 162. | Сверление отверстий в кирпичных степах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий | отверстие | 8,34 |
| 163. | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перегородках оштукатуренных | 1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов. 2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов | отверстие | 111,71 |
| 164. | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов. 2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов | отверстие | 86,18 |
| 165. | Шпатлевка стен и потолков |  | м2 | 33,66 |
| 166. | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте |  | п.м. | 64,89 |
| 167. | Окраска клеевыми составами простая |  | м2 | 19,27 |
| 168. | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |  | м2 | 88,78 |
| 169. | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей |  | м2 | 59,79 |
| 170. | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком |  | м2 | 189,61 |
| 171. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | м2 | 116,03 |
| 172. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз |  | м2 | 20,06 |
| 173. | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 34,21 |
| 174. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауерных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов |  | м2 | 29,82 |
| 175. | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |  | м2 | 71,77 |
| 176. | Грунтовка стен |  | м2 обработанной поверхности | 6,17 |
| 177. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | м2 окрашиваемой поверхности | 80,55 |
| 178. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз |  | м2 окрашиваемой поверхн | 55,39 |
| 179. | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |  | м2 окрашиваемой поверхн | 51,12 |
| 180. | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 окрашиваемой поверхн | 29,04 |
| 181. | Устройство бетонной подготовки | 1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси. | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 212,35 |
| 182. | Установка покрытий из ДСП | 1. Настилка покрытия с креплением гвоздями. 2. Шлифование полов. | м2 покрытия | 50,41 |
| 183. | Устройство деревянных ступеней | 1. Снятие негодных ступеней. 2. Изготовление новых ступеней и установка их на место. | шт. | 455,89 |
| 184. | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25 % |  | м2 покрытия | 138,42 |
| 185. | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 % |  | м2 покрытия | 161,68 |
| 186. | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок |  | м2 покрытия | 9,30 |
| 187. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, лощадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм |  | м2 покрытия | 252,87 |
| 188. | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм |  | м2 покрытия | 254,42 |
| 189. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных |  | м2 покрытия | 531,96 |
| 190. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  | м2 покрытия | 424,19 |
| 191. | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкойи расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 покрытия | 23,48 |
| 192. | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 покрытия | 29,04 |
| 192. | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 покрытия | 12,47 |
| 194. | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 покрытия | 20,20 |
| 195. | Разборка покрытий полов дощатых |  | шт. | 38,27 |
| 196. | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах |  | шт. | 1122,41 |
| 197. | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок |  | шт. | 385,27 |
| 198. | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю |  | шт. | 464,09 |
| 199. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов |  | шт. | 179,18 |
| 200. | Снятие дверных полотен |  | м | 36,26 |
| 201. | Снятие наличников без установки новых |  | пм | 4,21 |
| 202. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен |  | м2 | 72,18 |
| 203. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов |  | м2 | 63,36 |
| 204. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | м2 | 114,37 |
| 205. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных |  | м2 | 170,95 |
| 20.6 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков |  | м2 | 87,93 |
| 207. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 31,34 |
| 208. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 35,72 |
| 209. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 37,65 |
| 210. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 42,92 |
| 211. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 66,51 |
| 212. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 41,53 |
| 213. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 47,34 |
| 214. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 24,58 |
| 215. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 28,02 |
| 216. | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 19,95 |
| 217. | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 22,25 |
| 218. | Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 27,00 |

Таблица 5

# Нормативы

максимальной стоимости строительных материалов, конструкций и изделий при определении (планировании)  затрат на проведение ремонтно-строительных работ на 2011 год, рекомендованные постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 31.12.10г. №3771

| Наименование продукции | Марка, тип и т.д. | Максимальная стоимость с НДС со склада в г. Саранске (без учета транспотрно-заготовительских расходов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ремонт кровель |
| Рубемаст | РНП 350-1,5 | 36 руб./м² |
|  | РНП 400-1,5 | 39 руб./м² |
|  | РНК 350-1,5 | 44 руб./м² |
|  | РНК 400-1,5 | 45,3 руб./м² |
| Стеклобит | ХПП-3.0 (холст) | 39 руб./м² |
|  | ХКП-4.0 | 44 руб./м² |
| Биполь | ТКП Н-3мм стандарт (стеклоткань, гранулятор серый) | 83 руб./м² |
|  | ТПП Н-3мм стандарт (стеклоткань) | 75 руб./м² |
| Битум | БН 70/30 (90/10) | 14500 руб./т |
| Праймер битумный | (концентрат) ведро20л=17кг | 37,8 руб./кг |
| Грунтовка битумная | ГБ-Х-70-бочка 200л=187 кг | 37,3 руб./кг |
| Пленка пароизоляционная «Ютафол» | Размер рулона 1,3м*50м | 17,5 руб./ м² |
| Пленка гидроизоляционная, антиконденсатная «Ютакон» | Размер рулона 1,4м*50м | 31,4 руб./ м² |
| Профнастил оцинкованный | С18, 20, 1131*1100*0,5 | 186 руб./м² |
|  | С18, 20, 1131*1100*0,7 | 242 руб./ м² |
|  | С 21, 44 1051/1047*1000*0,5 | 200 руб./ м² |
| Профнастил с полимерным покрытием | С 9, 10 1189*1150*0,5 | 238 руб./м² |
|  | С18,20, 1131*1100*0,5 | 230 руб./м² |
|  | С 21, 44 1051/1047*1000*0,5 | 248 руб./м² |
| Металлоцерепица «Джокер» | 1160*1065*0,5 | 240 руб./м² |
| Лист оцинкованный | 1,25*2, толщ.0,5 | 168 руб./м² |
|  | 1,25*2, толщ.0,7 | 210 руб./м² |
| С полимерным покрытием «Полиэстер» | 1,25*2, толщ. 0,5 | 236/290 руб./м² |
|  | 1,25*2, толщ. 0,7 | 290 руб./м² |
| Пиломатериал обрезной, брус нестроганный | Устройство обрешетки, стропил и т.д. | До 9 930 руб./м³ |
|  | Ремонт фасада |  |
| Грунтовка | ВД-АК-01 пропиточная | 25,85 руб./кг |
|  | ВД-АК-02 универсальная | 30,85 руб./кг |
|  | ВД-АК-03 укрепляющая | 35,8 руб./кг |
| Шпатлевка | фасадная финишная | 14,9 руб./кг |
| Краска акриловая для фасадных работ | ВД-АК колерованная | 69,9 руб./кг |
|  | ВД-АК-120 белая | 47,6 руб./кг |
|  | ВД-АК-125 белая | 56,7 руб./кг |
|  | ВД-АК-120М морозостойкая белая | 57,85 руб./кг |
|  | ВД-АК-125М морозостойкая белая | 67,41 руб./кг |
| Кирпич керамический одинарный | М125 250*120*65 | 6 900 руб./тыс.шт. |
|  | М150 250*120*65 | 7 200 руб./тыс.шт. |
| Кирпич керамический одинарный пустотелый | М125 и выше 250*120*65 | 6 900 руб./тыс.шт. |
| Кирпич керамический утолщенный полнотелый | М125 250*120*88 | 8 600 руб./тыс.шт. |
|  | М150 250*120*88 | 8 900 руб./тыс.шт. |
| Кирпич керамический утолщенный пустотелый | М 125 и выше 250*120*88 | 8 500 руб./тыс.шт. |
| Кирпич силикатный (неокрашенный, утолщенный) упакованный, российский пресс | М150/200 250*120*88 | 6 750 руб./тыс.шт. |
|  | М150/200 250*120*88 | 7 250 руб./тыс.шт. |
| Кирпич силикатный (неокрашенный, одинарный) упакованный, немецкий пресс | М125/150 250*120*65 | 5 370 руб./тыс.шт. |
| Кирпич силикатный утолщенный, цветной (сер/желт/красн) упакованный немецкий пресс | М125/150 250*120*88 | 10 700 руб./тыс.шт. |
| Кирпич силикатный одинарный, цветной (сер/желт/красн) упакованный немецкий пресс | М125/150 250*120*65 | 7 930 руб./тыс.шт. |
| Раствор готовый кладочный цементный | М 50 | 2 157 руб./м³ |
|  | М75 | 2 419 руб./м³ |
|  | М 100 | 2 483 руб./м³ |
|  | М 150 | 2 721 руб./м³ |
|  | М 200 | 2 862 руб./м³ |
| Керамзитобетон | М 100 | 3 697 руб./м³ |
|  | М 150 | 3 939 руб./м³ |
| Бетон тяжелый | В 7,5 (М100) | 2 820 руб./м³ |
|  | В 10 (М150) | 2 909 руб./м³ |
|  | В 15 (М200) | 3 047 руб./м³ |
|  | В 20 (М250) | 3 703 руб./м³ |
|  | В 22,5 (М300) | 3 828 руб./м³ |
|  | В 25 (М350) | 3 949 руб./м³ |
| Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б (в мешках по 50 кг) | Портландцемент класса 42,5 быстротвердеющий, ГОСТ 31108-2003 | 3 500 руб./т |
| Портландцемент с пуццоланой ЦЕМ II/А-П 32,5Н (в мешках по 40 кг) | Портландцемент с пуццоланой (П) класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий, ГОСТ 31108-2003 | 3 200 руб./тн. |
| Внутренняя отделка |
| Гипсокартон | 1,2м*2,5м толщ. 12,5 мм | 85 руб./м² |
|  | 1,2м*2,5м толщ. 9,5 мм | 84 руб./м² |
|  | 1,2м*2,5м толщ. 12,5 мм-влагостойкий | 110 руб./м² |
|  | 1,2м*2,5м толщ. 9,5 мм-влагостойкий | 109 руб./м² |
| Грунтовка | «Бетон-контакт» в таре по 20 кг | 55 руб./кг |
|  | Для внутренних работ (универсальная) в таре по 10 кг | 27 руб./кг |
|  | Глубокого проникновения для внутренних работ в таре по 10 кг | 43 руб./кг |
|  | «Тифенгрунд»В таре по 10 л | 83 руб./л |
| Сухая штукатурная гипсовая смесь | В крафт-мешках по 30 кг | До 8,5 руб./кг |
| Сухая штукатурная смесь «Ротбанд» | В крафт-мешках по 30 кг | До 12 руб/кг |
| Шпатлевка | Базовая в крафт-мешках по 20 кг | До 15 руб./кг |
|  | Финишная в крафт-мешках по 12 кг и 18 кг | До 13 руб./кг |
|  | «Фюгенфюллер» в крафт-мешках по 10 кг и 25 кг | До 15 руб./кг |
|  | Масляно-клеевая, на ПВА, белая в таре по 15 кг | До 9,2 руб./кг |
| Краска масляная | ПФ-115Светлых тонов | До 80 руб./кг |
|  | МА-22Светлых тонов | До 75 руб./кг |
| Краска потолочная ВД-АК-205 | Для внутренних работ белая | 22 руб./кг |
| Краска потолочная ВД-АК-205ПБ | Для внутренних работ повышенной белизны | 25 руб./кг |
| Краска интерьерная ВД-АК-210 | Для внутренних работ, белая | 31 руб./кг |
| Краска водостойкая ВД-АК-214 | Для внутренних работ, белая | 35 руб./кг |
| Краска водостойкая ВД-АК-215 | Для внутренних работ, белая | 40,2 руб./кг |
| Краска стойкая к мытью ВД-АК-217 | Для внутренних работ, белая | 42 руб./кг |
| Краска стойкая к мытью ВД-АК-220 | Для внутренних работ, белая | 50 руб./кг |
| Краска стойкая к мытью ВД-АК-220 био | Для внутренних работ, белая | 61,5 руб./кг |
| Краска интерьерная ВД-АК-210ПБ | Для внутренних работ, повышенной белизны | 37 руб./кг |
| Краска водостойкая ВД-АК-215ПБ | Для внутренних работ, повышенной белизны | 56,2 руб./кг |
| Клей плиточный «Стандарт» | Для всех типов керамической и кафельной плитки. Для помещений любой влажности. | До 6,5 руб./кг |
| Клей для керамогранита | Для облицовки природным и искусственным камнем. | До 13 руб./кг |
| Плитка для полов керамическая | 330*330*8, 1 сорт | 185 руб./м² |
| Плитка керамогранитная для полов | 330*330*8, 1 сорт | 188 руб./м² |
|  | 600*600*11 (неполирован) 1 сорт | 310 руб./м² |
|  | 600*600*10,5 (полирован) 1 сорт | 469 руб./м² |
|  | 300*300*8 GRASARO (пр-во Самара) (для бассейнов) | 508 руб./м² |
| Плитка для полов кислотостойкая | 200*200*8, 300*300*8, 1 сорт | 135 руб./м² |
| Плитка облицовочная керамическая | 200*300*7, 1 сорт | 165 руб./м² |
|  | 200*200*6,9 «Калейдоскоп» Kerama Marazzi (пр-во Россия) (для бассейнов) | 490 руб./м² |
| Линолеум | Полукоммерческий 3-4 м ТУ 5771-014-54031669-2005 | 285 руб./м² |
|  | Бытовой 3-4м ТУ 5771-014-54031669-2005 | 228 руб./м² |
| Клееный брус | (82*86) С | 23 499 руб./м³ |
|  | (82*86) Д | 22 126 руб./м³ |
|  | (82*86) Е | 20 557 руб./м³ |
| Брус сращенный строганный |  | 13 949 руб./м³ |
| Половая рейка | сращенная | 17 283 руб./м³ |
|  | ДП - 29 | 12 293 руб./м³ |
| Стекло | 1600*1300*0,4 М4 | 209 руб./м² |
| Блок оконный ПВХ | 1650*1650, профиль «Брусбокс» - белый, 2-х камерный, н-4мм, 1-а половина глухая, 2-а половина поворотно-откидная | 3 752 руб./м² |
| Доска подоконная | ПВХ | В зависимости от ширины до 400 руб./м |
|  | клееная | В зависимости от ширины до 750 руб./м |
| Дверной блок шпонированный | ДП.0201-ФЛ.ДС (60,70,80,90) коробка, обналичка с 2-х сторон | 5 130 руб./шт. |
| Дверной блок кашированный - влагостойкое покрытие | ДП.0301-ГЛ.БС(60,70,80,90) коробка, обналичка с 2-х сторон) | 3 480 руб./шт. |
| Дверной блок с финской хромированной фурнитурой | ДГ 21-07 (полиуретановая эмаль, белая) | 4 747 руб./шт. |
|  | ДГ 21-08 (полиуретановая эмаль, белая). | 4 927 руб./шт. |
|  | ДГ 21-09 (полиуретановая эмаль, белая). | 5 115 руб./шт. |
|  | ДГ 21-10 (полиуретановая эмаль, белая). | 5 143 руб./шт. |
| Дверной блок глухой ПВХ |  | До 6300 руб./м2 |
| Перегородки глухие (без двери) ПВХ |  | До 3600 руб./м2 |
| Плита «Байкал» для подвесных потолков | 600*600*1 | 167 руб./м² |
| Светильник для классов и кабинетов | ЛПО 46-2*36-004 Luxe | 580 руб./шт. |
| Светильник для спортивных залов | ЛПО 46-2*36-504 | 900 руб./шт. |
| Светильник, встраваемый в потолок «Армстронг» | ЛВО 13-4*18-772 | 495 руб./шт. |
| Светильник светодиодный с датчиком движения | «Сириус-1» | 2 260 руб./шт. |
| Электрический счетчик (общедомовой) | «Меркурий-230» ART-02PQRSIN 10-100A(3) | 6 000 руб./шт. |
| Электрический счетчик (квартирный) - двухтарифный | «ЛейнеЭлектро-01М» на DIN-рейке | До 1300 руб./шт. |
| Щиток этажный в сборе с эл. счетчиком 1-но фазн. (3 шт) | «ЛейнеЭлектро-01» | 7 670 руб./шт. |
| Щиток этажный в сборе с эл. счетчиком 1-но фазн. (4 шт) | «ЛейнеЭлектро-01» | 8 614 руб./шт. |
| Кабель | ВВГ 3*1,5-0,66 | 17 869 руб./км |
|  | ВВГ 3*2,5-0,66 | 25 066 руб./км |
|  | ВВГ 3*4-0,66 | 45 435 руб./км |
| Благоустройство |
| Бортовой камень | БР 100.20.8 поребрик | 140 руб./шт. |
|  | БР 100.30.15 дорожный | 330 руб./шт. |
| Плитка тротуарная | 200*100*60 мм «Брусчатка» | до 500 руб./м² |
|  | 240*120*60 мм «Волна» | до 451 руб./м² |
| Асфальтобетонная смесь мелкозернистая | Тип Г,Б М-II | 2 770 руб./ тн* |
|  | Тип В М-III | 2 837,22 руб./ тн* |
| Асфальтобетонная смесь мелко и крупнозернистая | Тип А М I, II | 2 819,73 руб./ тн* |
| Асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая | Тип Б М- I | 2 776,32 руб./ тн* |
| Нетканый синтетический материал «Дорнит» | Плотность до 300 г/м² | До 30 руб./м² |
| Геосетка | Ячейка 50*50 | До 100 руб./м² |
| Камень фасадный «Бессер» |  | До 1000 руб./м² |
| Урна сетчатая | 37л | До 1 400 руб./шт. |
| Скамья антивандальная, парковая |  | До 5 300 руб./шт. |
| Турникетное ограждение зеленой зоны | Труба Ø40 и 20 мм, профильная труба 60*60 (секция + стойка=2,5м) | 1 274 руб./м или 3 186 руб./секц. |
| Инертные материалы «*» обозначена текущая сметная цена (с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов) без учета НДС |
| Гравий керамзитовый | Марки 400, 600, 800, фракция 5-10 мм | 1 120 руб./м³ |
| Щебень из природного камня для строительных работ | Марка 1400, фракция 20-40 мм | 1 353,8 руб./ м³* |
|  | Марка 1200, фракции 5(3)-10 мм, 10-20мм,20-40мм. | 1 291,52 руб./ м³* |
|  | Марка 1200, фракция 40-70 мм | 1 283,17 руб./ м³* |
|  | Марка 1000, фракции 5-10,10-20, 20-40 мм | 1 178,12 руб./ м³* |
|  | Марка 1000, фракция 40-70 мм, М800 фракции 5-10мм,10-20мм,20-40мм,40-70мм | 1 169,77 руб./ м³* |
|  | Марка 600, фракции 5(3)-10 мм,10-20мм,40-70мм | 988,75 руб./ м³* |
|  | Марка 400, фракции 5-10мм,10-20 мм,20-40мм | 691,78 руб./ м³* |
| Песок для строительных работ |  | 358,97 руб./ м³* |
| Инженерные коммуникации |
| Люки чугунные | «Т» | 2 729,41 руб./шт. |
|  | «Л» | 1 939,66 руб./шт. |
| Люки полимерные для тротуаров и зеленых зон |  | До 450 руб./шт. |
| Дождеприемные решетки и люка 800*400 мм |  | 2 682,09 руб./шт. |
| Трубы «Касафлекс» теплотрасса | 86/145 1,6 МПа 135 (со склада в Москве) в бухте 130м | 5 407,94 руб./м |
|  | 109/160 1,6 МПа 135 (со склада в Москве) в бухте 110м | 6 348,4 руб./м |
|  | 143/200 1,6 МПа 135 (со склада в Москве) в бухте 60м | 8 903,1 руб./м |
| Трубы «Изопрофлекс» горячего водоснабжения | А ПЭ-Х Р 1МПа 75/125 Плюс (со склада в Москве) в бухте 130м | 3 115,2 руб./м |
|  | А ПЭ-Х Р 1МПа 110/160 Плюс (со склада в Москве) в бухте 100м | 4 209,06 руб./м |
|  | А ПЭ-Х Р 1МПа 140/200 Плюс (со склада в Москве) в бухте 60м | 6 353,12 руб./м |
| Полипропиленовые трубы холодного и горячего водоснабжения (пр-во Чехия) | PN20, Ø20*3,4, L=4м | 19,5 руб./м |
|  | PN20, Ø25*4,2, L=4м | 43 руб./м |
|  | PN20, Ø32*5,4, L=4м | 65 руб./м |
|  | PN20, Ø40*6,7, L=4м | 99 руб./м |
|  | PN20, Ø50*4,6, L=4м | 161 руб./м |
|  | PN20, Ø63*10,5, L=4м | 230 руб./м |
|  | Армиров. PN20, Ø20*3,4, L=4м | 57 руб./м |
|  | Армиров. PN20, Ø25*3,7, L=4м | 75,5 руб./м |
|  | Армиров. PN20, Ø32*4,7, L=4м | 111 руб./м |
|  | Армиров. PN20, Ø40*5,8, L=4м | 152 руб./м |
|  | Армиров. PN20, Ø50*7,1, L=4м | 256 руб./м |
|  | Армиров. PN20, Ø63*8,9, L=4м | 503 руб./м |
| Труба металлопластиковая | 16*2,0 фирмы BLANSOL (пр-во Испания) | 36,00 руб./м |
|  | 20*2,0 фирмы BioPipe | 47,00 руб./м |
|  | 20*2,0 фирмы COMAP (пр-во Франция) | 86,00 руб./м |
|  | 20*2,0 фирмы Hydrosta | 50,00 руб./м |
|  | 26*2,0 фирмы Hydrosta | 73,00 руб./м |
| Труба металлопластиковая фирмы STC (пр-во Италия) | 16*2,0 | 31,00 руб./м |
|  | 20*2,0 | 40,00 руб./м |
|  | 26*3,0 | 63,00 руб./м |
|  | 32*3,0 | 100,00 руб./м |
| Полиэтиленовые трубопроводы канализации | РР-Н Ø110*2,7 дл.3 м | до 100 руб./м |
|  | РР-Н Ø50*2,7 дл.2 м | до 35 руб./м |
| Труба водогазопроводная | 15*2,8 | 31 500 руб./тн. |
|  | 20*2,8 | 31 200 руб./тн. |
|  | 25*2,8 | 31 200 руб./тн. |
|  | 25*3,2 | 31 200 руб./тн. |
|  | 32*3,2 | 31 200 руб./тн. |
|  | 40*3,5 | 31 200 руб./тн. |
|  | 57*3 | 30 000 руб./тн. |
|  | 57*3,5 | 30 000 руб./тн. |
|  | 76*3 | 30 000 руб./тн. |
| Труба водогазопроводная электросварная прямошовная | 76*3,5 | 30 000 руб./тн. |
|  | 89*3,5 | 30 000 руб./тн. |
|  | 102*3,5 | 30 000 руб./тн. |
| Труба профильная | 15*15*1,5 | 36 000 руб./тн. |
|  | 20*20*1,5 | 33 000 руб./тн. |
|  | 25*25*1,5 | 33 000 руб./тн. |
|  | 40*20*1,5 | 33 000 руб./тн. |
|  | 40*20*2 | 31 700 руб./тн. |
|  | 40*25*2 | 31 700 руб./тн. |
|  | 40*40*2 | 31 700 руб./тн. |
|  | 50*25*1,5 | 33 000 руб./тн. |
|  | 50*50*2 | 31 700 руб./тн. |
|  | 60*30*2 | 31 700 руб./тн. |
|  | 60*40*2 | 31 700 руб./тн. |
|  | 60*60*2 | 31 700 руб./тн. |
|  | 80*40*3 | 31000 руб./тн. |
|  | 80*80*3 | 31 000 руб./тн. |
|  | 100*50*3 | 31 000 руб./тн. |
|  | 100*100*3 | 31 700 руб./тн. |
|  | 100*100*4 | 31 700 руб./тн. |
|  | 120*120*5 | 31 700 руб./тн. |
| Квадрат стальной | №14 | 28 400 руб./тн. |
| Радиатор чугунный | МС-140 588/140 | до 400 руб./сек. |
| Радиатор биметаллический | Alurad 500/80/10 | 5 354,00 руб. |
|  | BIG 500/80/12 | 4 310,00 руб. |
|  | BIG 500/80/4 | 1 690,00 руб. |
|  | BIG 500/80/6 | 2 070,00 руб. |
|  | EXTRA Them 500/100/10 | 3 800,00 руб. |
|  | EXTRA Them 500/100/12 | 4 895,00 руб. |
|  | Оазис S/500/96 | 350,0 руб./сек. |
|  | GLOBAL Klass 500 | 400,0 руб./сек. |
|  | Elegance 500; BILUX plus-R 500 | 450,0 руб./сек. |
|  | Royal Thermo Twin б/м 500 | 550,0 руб./сек. |
|  | Global style EXTRA 500 | 660,0 руб./сек. |
| Унитаз-компакт (белый) | 1 сорт | до 2000 руб./шт |
| Умывальник с пьедесталом (белый) | 1 сорт | до 1500 руб./шт |
| Мойка стальная эмалированная (белая) | 1 сорт | до 600 руб./шт |
| Светильник светодиодный | Сириус-302 производство ОАО «Орбита» | 1000,0 руб./шт. |

Примечание: При отсутствии в вышеприведенной таблице материалов, конструкций и изделий необходимо пользоваться данными из расчетного материала, ежеквартально публикуемого Министерством строительства и архитектуры РМ.

Пример расчета стоимости работ за выполненные работы по содержанию общедомового имущества в текущем расчетном периоде (календарном месяце) по многоквартирному дому с лифтом и мусоропроводом  приведен ниже.

|  | Вид работ | Ед.изм. | Объем работ | Цена (расценка), руб. | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на производство работ | материальных ресурсов | всего |  |
| 1 | Смена ламп накаливания | шт. | 2 | 10,52 | 8,2 | 18,72 | 37,44 |
| 2 | Очистка канализационной сети | п.м. | 5 | 43,86 | - | 43,86 | 219,3 |
| 3 | Обслуживание узлов учета | шт. | 1 | 1914,0 | - | 1914,0 | 1914,0 |
| 4 | Мелкий ремонт электропроводки |  |  |  |  |  |  |
|  | - проверка изоляции и ее укрепление | п.м. | 1,5 | 5,54 |  | 5,54 | 7,04 |
|  | - проверка заземления | п.м. | 1,5 | 5,54 |  | 5,54 | 8,31 |
| 5 | Устранение течи на трубопроводе диам. 50 мм путем временной задеоке свищей и трещин | п.м. | 5 | 33,31 | 143,52 | 176,83 | 884,15 |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов диам. 50 мм | п.м. | 15 | 126,04 | 30,0 | 156,04 | 2340,6 |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов | п.м. | 15 | 10,63 | - | 10,63 | 159,45 |
| 8 | Уборка снега с крыши вручную | м2 | 540 | 5,87 | - | 5,87 | 3169,8 |
| 9 | Установка светодиодных светильников | шт | 40 | 111,0 | 1000,0 | 1111,0 | 44440,0 |
|  | Итого: | 50010,29 |

Приложение 1

Состав общедомового имущества

Состав общедомового имущества определен в пункте 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации и Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правиьтельства Российской Федерации  от 13 августа 2006 года №491.

В состав общедомового имущества  включаются:

- помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

- крыши;

- ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

- ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

- механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;

- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

Право доли в общей собственности на общедомовое имущество в многоквартирном доме переходит к приобретателю (собственнику) при приобретении им в собственность помещения в многоквартирном доме.

###### Приложение 2

###### Укрупненные нормы уборки мест общего пользования в многоквартирных домах

###### 1. Укрупненная норма уборки и содержания придомовой территории составляет  4451 м2 на одного дворника.

###### 2. Нормы обслуживания по уборке лестничных клеток

| Количество этажей в здании | Виды оборудования на лестничных клетках | Нормы обслуживания (м2 на одного уборщика) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Полы (подметание и мытье) |
| от 2 до 5 | Оборудование отсутствует | 790 |
|  | Мусоропровод | 620 |
|  | Лифт | 830 |
|  | Лифт и мусоропровод | 690 |
| от 6 до 9 | Лифт | 950 |
|  | Лифт и мусоропровод | 820 |
| от 10 до 16 | Лифт и мусоропровод | 1050 |
| от 16 до 21 | Лифт и мусоропровод | 1180 |
| 2. Стены |
| Мытье | 210 |
| Обметание | 1600 |

##### 3. Укрупненные нормы обслуживания мусоропроводов

| Типы мусороприемников | Нормы обслуживания мусоропроводов исходя из этажности здания (м2 на одного мусоропроводчика ) |
| --- | --- |
|  | до 5 этажей | от 6 до 9 | от 10 до 13 | от 14 до 18 | свыше 19 |
|  | на 1 эта- же | в цо- коль- ном этаже | в под- вале | на 1 эта- же | в цо- коль- ном этаже | в под- вале | на 1 эта- же | в цо- коль- ном этаже | в под- вале | на 1 эта- же | в цо- коль- ном этаже | в под- вале | на 1 эта- же | в цо- коль- ном этаже | в под- вале |
| Переносной мусоросборник | 440 | 420 | 410 | 490 | 470 | 450 | 510 | 490 | 470 | 560 | 540 | 520 | 610 | 490 | 470 |
| Контейнер | 460 | 450 | 440 | 540 | 530 | 510 | 540 | 530 | 510 | 580 | 580 | 560 | 640 | 630 | 610 |

Приложение 3

Тарифы

на работы и услуги, оказываемые муниципальными предприятиями гражданам, по содержанию жилых помещений в многоквартирном доме

(утверждены решением Совета депутатов городского округа от 25.12.06 г.  №301  с изменинями от 28.10.08г., 24.03.10г.)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Тариф с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | м | 136,85 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 38,38 |
| 3 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | м | 232,64 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб: |  |  |
|  | - диаметром 15мм | м | 45,12 |
|  | - диаметром 20мм | м | 40,67 |
|  | - диаметром 25мм | м | 40,67 |
|  | - диаметром 32мм | м | 40,67 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб: |  |  |
|  | - диаметром 15 мм | м | 40,67 |
|  | - диаметром 20 мм | м | 45,72 |
|  | - диаметром 25 мм | м | 45,72 |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 45,72 |
| 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб: |  |  |
|  | - диаметром 15 мм | м | 95,96 |
|  | - диаметром 20 мм | м | 105,95 |
|  | - диаметром 25 мм | м | 116,96 |
|  | - диаметром 32 мм | м | 141,97 |
| 8 | Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных | шт. | 41,07 |
| 9 | Смена сифонов чугунных | шт. | 94,11 |
| 10 | Снятие смесителя без душевой сетки | шт. | 40,65 |
| 11 | Установка смесителей | шт. | 86,34 |
| 12 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | шт. | 328,95 |
| 13 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | шт. | 246,68 |
| 14 | Демонтаж умывальников и раковин | шт. | 56,81 |
| 15 | Установка умывальников: |  |  |
|  | - одиночных с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 267,03 |
|  | - одиночных без подводки холодной и горячей воды | компл. | 259,5 |
| 16 | Демонтаж моек | шт. | 126,55 |
| 17 | Установка моек: |  |  |
|  | - на одно отделение | компл. | 213,63 |
|  | - на два отделения | компл. | 312,18 |
| 18 | Установка раковин | шт. | 150,75 |
| 19 | Демонтаж унитазов и писсуаров | шт. | 78,74 |
| 20 | Установка унитазов с бачком: |  |  |
|  | - непосредственно присоединенным | компл. | 303,91 |
|  | - высокорасполагаемым | компл. | 381,99 |
| 21 | Установка унитазов: |  |  |
|  | - без крана смывного | компл. | 169,8 |
|  | - типа "Компакт" | шт. | 509,03 |
|  | - с краном смывным | шт. | 273,57 |
| 22 | Демонтаж сидений к унитазам | шт. | 48,38 |
| 23 | Демонтаж сифонов | шт. | 65,24 |
| 24 | Демонтаж смывных бачков: |  |  |
|  | - чугунных или фаянсовых на стене | шт. | 47,97 |
|  | - пластмассовых на стене | шт. | 44,45 |
|  | - фаянсовых на унитазе | шт. | 41,28 |
| 25 | Установка сидений к унитазам | шт. | 83,04 |
| 26 | Установка смывных бачков | шт. | 105,12 |
| 25 | Демонтаж ванн: |  |  |
|  | - чугунных | шт. | 324,46 |
|  | - ванн стальных | шт. | 126,11 |
| 26 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 99,91 |
| 27 | Смена манжетов резиновых к унитазам | шт. | 98,67 |
| 28 | Смена смывных труб с резиновыми манжетами | шт. | 123,34 |
| 29 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | шт. | 51,8 |
| 30 | Смена гибких подводок | шт. | 64,63 |
| 31 | Смена смывных кранов | шт. | 123,34 |
| 32 | Установка ванн: |  |  |
|  | - чугунных | шт. | 724,51 |
|  | - ванн стальных | шт. | 656,42 |
| 33 | Установка ванн купальных: |  |  |
|  | - прямых чугунных | компл. | 397,04 |
|  | - прямых стальных | компл. | 267,03 |
| 34 | Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 172,31 |
| 35 | Установка полотенцесушителей: |  |  |
|  | - из водогазопроводных труб | шт. | 75,24 |
|  | - из латунных хромированных | шт. | 305,89 |
| 36 | Смена шарового крана смывного бачка | шт. | 107,31 |
| 37 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 35,66 |
| 38 | Демонтаж радиаторов: |  |  |
|  | - весом до 160 кг | Шт. | 109,93 |
|  | - весом до 80 кг | Шт. | 157,9 |
| 39 | Снятие секций радиаторов: |  |  |
|  | - одной или двух крайних | Шт. | 206,11 |
|  | - одной или двух средних | Шт. | 266,22 |
| 40 | Добавление секций радиаторов: |  |  |
|  | - одной или двух крайних | Шт. | 239,19 |
|  | - одной или двух средних | Шт. | 306,74 |
| 41 | Установка радиаторов чугунных | кВт | 83,83 |
| 42 | Демонтаж электропроводки скрытой | М | 2,54 |
| 43 | Демонтаж электропроводки (шнур на роликах) | м | 2,77 |
| 44 | Демонтаж выключателей и розеток | шт. | 5,84 |
| 45 | Демонтаж патронов и подвесок | шт. | 3,74 |
| 46 | Демонтаж электросчетчиков | шт. | 28,48 |
| 47 | Установка выключателей | шт. | 86,34 |
| 48 | Установка розеток | шт. | 29,73 |
| 49 | Установка электросчетчиков | шт. | 107,68 |
| 50 | Установка патронов | шт. | 39,57 |
| 51 | Установка звонка электрического с кнопкой | компл. | 94,36 |
| 52 | Снятие газовых приборов бытовых: |  |  |
|  | - газовых плит с двумя конфорками | шт. | 37,35 |
|  | - газовых плит с четырьмя конфорками | шт. | 76,37 |
| 53 | Снятие оконных переплетов: |  |  |
|  | - неостекленных | м2 | 33,04 |
|  | - остекленных | м2 | 46,08 |
| 54 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | м2 | 94,91 |
| 55 | Ремонт оконных коробок в каменных стенах: |  |  |
|  | - при одном переплете | шт. | 622,88 |
|  | - при двух переплетах | шт. | 1122,41 |
| 56 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: |  |  |
|  | - из профилированных заготовок | шт. | 385,27 |
|  | - с изготовлением элементов по размеру и профилю | шт. | 464,09 |
| 57 | Ремонт форточек | шт. | 113,05 |
| 58 | Устройство форточек в оконных переплетах остекленных спаренных | шт. | 574,34 |
| 59 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | шт. | 179,18 |
| 60 | Снятие дверных полотен | м2 | 36,26 |
| 61 | Снятие наличников | м | 4,21 |
| 62 | Смена дверных петель | шт. | 110,74 |
| 63 | Смена дверных приборов: |  |  |
|  | - шпингалетов | шт. | 163,45 |
|  | - задвижек | шт. | 36,28 |
|  | - щеколд | шт. | 63,39 |
| 64 | Смена дверных ручек: |  |  |
|  | -скоб | шт. | 36,28 |
|  | -кнопок | шт. | 18,07 |
|  | Смена дверных приборов замков: |  |  |
|  | - врезных | шт. | 81,06 |
|  | - накладных | шт. | 118,27 |
| 65 | Смена дверных пружин | шт. | 63,39 |
| 66 | Смена оконных петель | шт. | 108,97 |
| 67 | Смена оконных ручек | шт. | 27,24 |
| 68 | Смена оконных фрамужных приборов | шт. | 118,27 |
| 69 | Смена петель форточных | шт. | 45,31 |
| 70 | Смена заверток форточных | шт. | 36,28 |
| 71 | Смена оконных задвижек | шт. | 42,92 |
| 72 | Ремонт порогов шириной 100 мм | шт. | 81,95 |
| 73 | Обивка дверей дермантином | м2 | 78,82 |
| 74 | Установка полотен наружных дверей (кроме балконных) | шт. | 207,73 |
| 75 | Установка полотен наружных балконных дверей спаренных | шт. | 192,21 |
| 76 | Установка полотен внутренних дверей межкомнатных | шт. | 164,63 |
| 77 | Установка полотен внутренних дверей в санузлах | шт. | 140,61 |
| 78 | Разборка покрытий полов из плиток: |  |  |
|  | - поливинилхлоридных | м2 | 35,47 |
|  | - из керамических | м2 | 77,37 |
| 79 | Разборка покрытий полов: |  |  |
|  | а) из древесностружечных: |  |  |
|  | - плит в 1 слой | м2 | 16,16 |
|  | - плит в 2 слоя | м2 | 23,92 |
|  | б) из древесноволокнистых плит | м2 | 12,28 |
|  | в) паркетных | м2 | 40,56 |
|  | г) дощатых | м2 | 38,27 |
| 80 | Разборка плинтусов: |  |  |
|  | - деревянных и из пластмассовых материалов | м | 3,77 |
|  | - цементных и из керамической плитки | м | 14,27 |
| 81 | Перестилка дощатых полов не крашеных | м2 | 133,99 |
| 82 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: |  |  |
|  | до 25 % | м2 | 138,42 |
|  | до 50 % | м2 | 161,68 |
| 83 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | м2 | 9,3 |
| 84 | Ремонт дощатых покрытий путем сплачивания со вставкой реек | м2 | 49,83 |
| 85 | Смена досок в полах до 3 штук в одном месте | м | 64,89 |
| 86 | Острожка и циклевка паркетных полов | м2 | 52,82 |
| 87 | Циклевка паркетных полов | м2 | 40,31 |
| 88 | Ремонт паркетных покрытий на гвоздях: |  |  |
|  | - площадью в одном месте до 5 планок | шт. | 38,75 |
|  | - площадью в одном месте до 0,5 м2 | шт. | 126,75 |
| 89 | Полная смена простильных дощатых полов | м2 | 68,73 |
| 90 | Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных: |  |  |
|  | - размером 200х200 мм | шт. | 5,01 |
|  | - размером 300х300 мм | шт. | 10,0 |
| 91 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: |  |  |
|  | - до 10 штук | шт. | 13,62 |
|  | - более 10 штук | шт. | 8,17 |
| 92 | Смена метлахских плиток в полах: |  |  |
|  | - до 10 шт. | шт. | 18,44 |
|  | - более 10 шт. | шт. | 12,17 |
| 93 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону площадью отдельных мест до 1 м2: |  |  |
|  | а) цементно-известковым раствором: |  |  |
|  | - толщиной слоя до 20 мм | м2 | 252,87 |
|  | толщиной слоя до 25 мм | м2 | 244,64 |
|  | б) известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | м2 | 254,42 |
| 94 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону: |  |  |
|  | а) цементно-известковым раствором |  |  |
|  | - криволинейных | м2 | 531,96 |
|  | - прямолинейных | м2 | 424,19 |
|  | б) известково-алебастровым раствором |  |  |
|  | - криволинейных | м2 | 485,29 |
|  | - прямолинейных | м2 | 424,19 |
| 95 | Окраска клеевыми составами улучшенная | м2 | 23,37 |
| 96 | Простая масляная окраска стен с подготовкой и расчисткой старой краски: |  |  |
|  | - до 10 % | м2 | 23,48 |
|  | - более 10 % | м2 | 29,04 |
| 97 | Простая масляная окраска без подготовки и расчистки старой краски до 10%: |  |  |
|  | - полов | м2 | 12,47 |
|  | - потолков | м2 | 20,2 |
|  | - окон | м2 | 34,21 |
| 98 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: |  |  |
|  | - стен | м2 | 72,18 |
|  | - полов | м2 | 63,36 |
|  | - заполнений проемов дверных | м2 | 114,37 |
|  | - заполнений проемов оконных | м2 | 170,95 |
|  | - потолков | м2 | 87,93 |
| 97 | Улучшенная масляная окраска с расчисткой старой краски до 10 % |  |  |
|  | а) за 1 раз |  |  |
|  | - стен | м2 | 31,34 |
|  | - потолков | м2 | 37,65 |
|  | - окон | м2 | 66,51 |
|  | - дверей | м2 | 41,53 |
|  | - полов | м2 | 24,58 |
|  | б) за 2 раза |  |  |
|  | - стен | м2 | 35,72 |
|  | - окон | м2 | 71,44 |
|  | - потолков | м2 | 42,92 |
|  | - дверей | м2 | 47,34 |
|  | - полов | м2 | 28,02 |
| 98 | Окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски до 10 % |  |  |
|  | - известковой или клеевой краской | м2 | 19,95 |
|  | - водоэмульсионной краской | м2 | 22,25 |
|  | - масляной краской | м2 | 27,00 |
| 99 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | м2 | 42,52 |
| 100 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): |  |  |
|  | - за 1 раз | м2 | 15,26 |
|  | за 2 раза | м2 | 20,73 |
| 101 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: |  |  |
|  | - стальных за 1 раз | м2 | 62,71 |
|  | - стальных 2 раза | м2 | 80,55 |
| 102 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: |  |  |
|  | - за 1 раз | м2 | 55,39 |
|  | - за 2 раза | м2 | 73,2 |
| 103 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза: |  |  |
|  | - стен | м2 | 19,94 |
|  | - потолков | м2 | 24,69 |
|  | - заполнений проемов дверных | м2 | 25,46 |
|  | заполнений проемов оконных | м2 | 41,52 |
| 104 | Смена стекол при площади стекла: |  |  |
|  | а) в деревянных переплетах: |  |  |
|  | - до 0,25 м2 | м2 | 344,26 |
|  | - до 0,5 м2 | м2 | 217,38 |
|  | - до 1,0 м2 | м2 | 152,71 |
|  | б) в металлических переплетах |  |  |
|  | - 0,25 м2 | м2 | 359,9 |
|  | - до 0,5 м2 | м2 | 210,18 |
|  | - до 1,0 м2 | м2 | 155,48 |
| 105 | Смена стекол на штапиках по замазке при площади стекол до 0,25 м2 |  |  |
|  | а) в деревянных переплетах: |  |  |
|  | - до 0,25 м2 | м2 | 235,71 |
|  | - до 0,5 м2 | м2 | 166,76 |
|  | - до 1,0 м2 | м2 | 129,88 |
|  | б) в металлических переплетах |  |  |
|  | - 0,25 м2 | м2 | 129,88 |
|  | - до 0,5 м2 | м2 | 299,84 |
|  | - до 1,0 м2 | м2 | 211,65 |
| 106 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол: |  |  |
|  | а) в деревянных переплетах: |  |  |
|  | - до 0,25 м2 | м2 | 264,57 |
|  | - до 0,5 м2 | м2 | 186,0 |
|  | - до 1,0 м2 | м2 | 142,71 |
|  | б) в металлических переплетах |  |  |
|  | - до 0,25 м2 | м2 | 312,75 |
|  | - до 0,5 м2 | м2 | 209,0 |
|  | - до 1,0 м2 | м2 | 166,88 |
| 107 | Снятие обоев: |  |  |
|  | - простых и улучшенных | м2 | 10,39 |
|  | - высококачественных и линкруста | м2 | 11,29 |
| 108 | Оклейка стен: |  |  |
|  | а) по грунтовке: |  |  |
|  | - обоями обыкновенного качества | м2 | 58,27 |
|  | - обоями высококачественными | м2 | 76,15 |
|  | б) по монолитной штукатурке и бетону обоями |  |  |
|  | - простыми и средней плотности | м2 | 37,24 |
|  | - тиснеными и плотными | м2 | 40,38 |
|  | в) по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | м2 | 54,09 |
|  | г) по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям линкрустом | м2 | 20,13 |
| 109 | Оклейка обоями потолков | м2 | 57,91 |
| 110 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных | м2 | 74,25 |
| 111 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток плинтусных | шт. | 34,33 |
| 112 | Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов | м2 | 10,61 |
| 113 | Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов | м2 | 8,09 |
| 114 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест: |  |  |
|  | - до 1 м2 | м2 | 40,14 |
|  | - до 5 м2 | м2 | 33,87 |
|  | - до 10 м2 | м2 | 27,6 |
| 115 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест: |  |  |
|  | - до 1 м2 | м2 | 46,42 |
|  | - до 5 м2 | м2 | 40,14 |
|  | - до 10 м2 | м2 | 33,87 |
| 116 | Установка гарнитуры туалетной полочки, вешалки, подстаканников, поручней для ванн и так далее | шт. | 77,71 |
| 117 | Отключение стояка холодной (горячей) воды | 1 отключение | 20,26 |
| 118 | Подключение стояка холодной (горячей) воды | 1 отключение | 20,26 |
| 119 | Установка водосчетчика холодной (горячей) воды | шт. | 625,22 |
| 120 | Установка бытового газового счетчика на существующем газопроводе без применения сварочных работ | счетчик | 380,0 |
| 121 1 | Монтаж бытового газового счетчика на существующем газопроводе с применением сварочных работ при расстоянии до места выполнения работ: |  |  |
|  | - до 5 км | счетчик | 1435,0 |
|  | - от 5 км до 10 км | счетчик | 1722,0 |
|  | - от 10 км до 20 км | счетчик | 1865,5 |
|  | - свыше 20 км |  | 2152,5 |
| 122 | Обрезка подводящего газопровода к газовым приборам в жилом помещении | обрезка | 182,0 |
| 123 | Врезка в газопровод в жилом помещении | врезка | 332,0 |
| 124 | Замена существующей подводки газопровода к газовым приборам на гибкую | подводка | 140,0 |
| 125 | Установка газового крана на газопроводе в жилом помещении | шт. | 159,0 |
| 126 | Повторный пуск газа при установке газового оборудования (плиты, бытового газового счетчика, водонагревателя) при наличии на одном стояке в многоквартирном доме газовых приборов: |  |  |
|  | - до 5 единиц | стояк | 405,0 |
|  | - от 6 до 10 единиц | стояк | 539,0 |
| 127 | Повторный пуск газа при установке газового оборудования (плиты, водонагревателя) при наличии на одном стояке в многоквартирном доме до 10 единиц газовых приборов | стояк | 817,0 |
| 128 | Установка приемной телевизионной антенны: |  |  |
|  | - одноканальной одно-пятиэлементной | антенна | 335,63 |
|  | - двухканальной четырех-шестиэлементной | антенна | 335,63 |
|  | - многоканальной одно-двухэлементной | антенна | 341,09 |
|  | - многоканальной семиэлементной | антенна | 315,16 |
|  | - многоканальной многоэлементной | антенна | 350,64 |
| 129 | Ремонт приемной телевизионной антенны: |  |  |
|  | - одноканальной одно-пятиэлементной | антенна | 242,85 |
|  | - двухканальной четырех-шестиэлементной | антенна | 263,32 |
|  | - многоканальной одно-двухэлементной | антенна | 256,50 |
|  | - многоканальной семиэлементной | антенна | 248,31 |
|  | - многоканальной многоэлементной | антенна | 231,94 |
| 130 | Замена кабеля снижения приемной телевизионной антенны | антенна | 225,12 |
| 131 | Прокладка абонентского телевизионного кабеля с подключением к распределительной коробке и телевизору | 10м кабеля | 166,45 |
| 132 | Подключение абонентского кабеля к распределительной коробке (без прокладки кабеля) и мелкий ремонт абонентского отвода | подключение | 124,16 |

Примечание:

1. Тарифы на работы и услуги, оказываемые муниципальными предприятиями гражданам, по содержанию жилых помещений в многоквартирном доме, приведенные в таблице не учитывают стоимость материальных ресурсов.

Стоимость материальных ресурсов применять на уровне средних цен расчетного материала по стоимости строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия.

# Text boxes

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

Уборка и очистка мест общего пользования, включающая

Аварийное обслуживание инженерных систем

Санобработка  общего пользования

Содержание придомовой зоны

Содержание лестничных клеток,  маршей, тамбуров, лифтов

Содержание мусоропроводов

Асфальтобетонное покрытие

Зеленая зона

Ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Техническое обслуживание общего имущества

Текущий ремонт общего имущества

Мелкий ремонт и содержание коммуникационных сетей, инженерного оборудования  и конструктивных элементов в целях создания комфортного проживания в доме и поставки коммунального ресурса

Подготовка дома к сезонной эксплуатации

Проведение плановых

осмотров общедомовго имущества

Планово-предупредительный ремонт согласно дефектным ведомостям